## Déclaration éligibilité
DECLARATION D'ELIGIBILITE A L'APPEL A PROJETS ENERGIE CSR 2024
Nom du Projet : |  | Nom du porteur de projet :
|  |  | 1 | 2 | Remarque
Modèle d'installation de valorisation énergétique |  |  |  |  | page 9 du Cahier des Charges - mettre 1 croix.
Puissance combustible installée |  |  |  |  | en MW PCI
Part biogénique moyenne dans la composition des Combustibles (en %) |  |  |  |  | A justifier dans le plan d'appro prévisionnel des combustibles
Eligibilité relative à l'installation de valorisation énergétique CSR |  |  | Oui | Non
Est une nouvelle unité de valorisation énergétique à partir de CSR (pas de modification ou transformation de chaufferie existante)
Est dimensionnée en fonction d'une demande locale en énergie et non en fonction d’un gisement de déchets
Répond à la rubrique IPCE 2971 et respecte les exigences de l'arrêté du 2 octobre 2020, modifiant l'arrêté du 23 Mai 2016 relatif aux installations de valorisation CSR
Est implantée sur le territoire national (métropole, DROM COM ou Corse)
Est conçue avec des technologies matures et éprouvées, ayant déjà une réalisation industrielle fonctionnant avec des CSR
Respecte les limites d'émissions d'oxydes d'azote indiquées dans le cahier des charges de l'AAP
Le Projet est dimensionné dans sa configuration finale (pas d'évolution du projet prévue a posteriori de la Demande d'aide)
Si la part du carbone biogénique est inférieure à 50% dans la composition des CSR, l’unité de cogénération fonctionne de manière stricte (soutirage vapeur uniquement au niveau de la turbine à vapeur)
Eligibilité relative au plan d'approvisionnement prévisionnel des COMBUSTIBLES |  |  | Oui | Non
Respecte la part biogénique du modèle retenu |  |  |  |  | voir page 11 du cahier des charges de l'AAP
La part des CSR est supérieure à 85% dans le mix combustible du plan d’approvisionnement prévisionnel
CSR préparés dans des centres de préparation relevant des rubriques ICPE adaptées et respectant les exigences de l’arrêté du 23 mai 2016 modifié par l’arrêté du 2 octobre 2020 relatif à la préparation des CSR |  |  |  |  | y compris les CSR issus d'OMR
Le niveau de fiabilité du plan d'approvisionnement est supérieur à 50% |  |  |  |  | voir fichier "plan d'approvisonnement prévisionnel"
Le plan d'approvisionneemnt prévisionnel Combustibles couvre au moins 100% du besoin en énergie combustible |  |  |  |  | voir fichier "plan d'approvisonnement prévisionnel"
Le plan d'approvisionnement prévisionnel dispose d'un avis favorable de la Direction Régionale ADEME
Je, soussigné __________________________________________, atteste sur l'honneur que cette déclaration a été établie en toute bonne foi, dans les conditions technico-économiques du moment.
Nom, Prénom, qualité :
Fait le : | A
Cadre à remplir par l'ADEME : |  |  | Oui | Non
Dossier complet (toutes les pièces à fournir sont disponibles)
Dossier établi dans le format attendu
Dossier déposé dans le délai attendu
Pas de dossier équivalent déposé au BCIAT
Conserver la zone d'impression du modèle pour imprimer (imprimer le document sur 1 page)