## Accueil
2024
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR Solaire thermique pour opérations dédiées
Tableau 1 : Besoins
Tableau 2 : Installation
Tableau 3 : Production
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 Besoins
Tableau 1a : Solaire thermique sur bâtiment
Faire un tableur par installation
| Situation actuelle | Commentaire | Après démarches d'économies d'énergie (inscrire mêmes chiffres si aucune démarche engagée) | Commentaire
Besoins ECS (MWh/an) à XX°C |  |  |  | exemple : Limitateurs d'eau
Pertes (bouclage, distribution (MWh/an)) |  |  |  | exemple : Calorifugeage renforcé
Besoins totaux (MWh/an) | 0 |  | 0
Classe d'isolation de la distribution
qecs (kWh/m3)
Les besoins sont constants à l'année
Tableau 1b : Solaire thermique en industrie
Faire un tableur par installation
| Situation actuelle | Commentaire | Après démarches d'économies d'énergie ou de récupération (inscrire même chiffres si aucune démarche engagée) | Commentaire
Besoins en chaleur Totaux du site (MWh/an) |  |  |  | Valeurs exploitant
Besoins utiles de chaleur Totaux (MWh/an) (1) |  |  |  | D'après audit énergétique
Besoins utiles de l'utilité visée (MWh/an) (2) |  |  |  | Après mesures de MDE
Pertes de l'utilité visée (process, distribution (MWh/an)) |  |  |  | Après mesures de MDE
Besoins de l'utilité visée (MWh/an) | 0 |  | 0
Fréquence d'utilisation du process
Fermeture estivale du site
Type de circuit hydraulique (3) | Ouvert
Vecteur énergétique | exemple : bain chauffé
Température cible du process en °C
(1) : besoins considérés sur les lignes de process (comptage au plus près de l'utilisation, après les pertes de distribution), cas échéant issu de l'audit énergétique
(2) : besoins utiles considérés sur les ligne de process visées par le système EnR&R, après les pertes de distribution
(3) : considéré ouvert si le solaire préchauffe une eau de renouvellement ou de lavage par exemple
Note on B20: Rappel : si pertes = besoins, gestes de MDE conformes à l'audit énergétiques obligatoires
Note on B21: rappel : si production solaire utile > 30% des besoins de l'utilité visée audit énergétique obligatoire à minima sur l'utilité visée

## Tableau 2 Installation
Tableau 2 : Description de l'installation solaire
Faire un tableur par installation
| Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration | Situation Future | Commentaires/Précisions
Installation Solaire thermique | Type de schéma hydraulique ou de raccordement
Surface d'entrée nette des capteurs (en m2)
Surface cloturée ou d'emprise de la centrale (en m2)
Type de capteurs
Type de strucure porteuse
Type de fluide caloporteur
Orientation
Inclinaison (en degrés)
Autovidangeable
Volume du/des ballons solaires cumulés (m3)
Volume du/des ballons d'appoint cumulés (m3) (si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint)
Production solaire utile prévisionnelle (MWh/an) (1)
Consommation des auxiliaires circuit primaire (MWh/an)
Consommation des auxiliaires circuit secondaire (MWh/an)
Productivité (kWh/m2)
(1) : la production solaire est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. Rappel de la façon de remonter à l'ESU avec les logiciels : SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on D16: logiciel utilisé

## Tableau 3 Production
Tableau 3 : Description Production
Production |  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (projet EnR) | Commentaires
|  | Production Solaire Thermique utile MWh/an | 0 | 0
|  | Cas échéant : récupération de chaleur fatale | 0
|  | Taux d'économie (Fsav) | 0
| Production d'appoint 1 | Production appoint 1 | 30 | 30
|  | Type de combustible chaudière d'appoint | Gaz Naturel | Gaz Naturel
Consommation énergie d'appoint du site en MWh
|  | Rendement moyen chaudière PCI à l'année / Bâtiment : rendement production ECS / SHIP : rendement dédié à l'utilité | 85% | 85% | Mesuré
Puissance GN MW
| Production d'appoint 2 | Production appoint 2 | 0 | 0
|  | Type de combustible chaudière d'appoint | Gaz Naturel | Gaz Naturel
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0
|  | Rendement moyen chaudière PCI à l'année / Bâtiment : rendement production ECS / SHIP : rendement dédié à l'utilité | 85% | 85% | Mesuré
Puissance GN MW
| Total | Total Consommation MWh fossiles/fissiles | 0 | 0
|  | Total Production MWh | 30 | 30
Puissance totale MW
|  | Taux EnR&R sur production totale du site | 0% | 0%
|  | Taux EnR&R auxiliaires pris en compte | 0%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,201 tCO2/MWh PCI fioul : 0,272 tCO2/MWh PCI charbon : 0,345 tCO2/MWh PCI électricité : 0,039 tCO2/MWh PCI | 0 | 0 | 0 | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon | Électricité
[6 empty] | Part | 100% | 0% | 0% | 0%
Note on E6: Objectif > 30%
Note on D7: Reprendre le chiffre annoncé Tableau 1 besoin B6 ou B17
Note on C10: On évoque ici le rendement dit de combustion. Les pertes de distribution sont incluses dans les besoins globaux
Note on C15: On évoque ici le rendement dit de combustion. Les pertes de distribution sont incluses dans les besoins globaux

## Paramètres (hidden)
Paramètres
Listes
Mesuré | Gaz Naturel | classique sol | CESC1 | Polysun | Simple vitrage
Déduit facture | Fuel | classique toiture | CESC2 | Transol | Double vitrage
Théorique | Electricité | trackeur | CESC3 | Tsol | Sous vide
Mesuré sur l'été |  | ombrière | CESC4 | SCHEFF
D'après audit énergétique | Charbon |  | ET1 | SOLO 2018
D'après étude BE |  |  | ET2 | SOLO 2000
|  |  | Boucl1 | Simsol
TRNSYS
Scenocalc
Autre