## Accueil
2025
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR Solaire thermique sur Réseau de chaleur
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Production ST RC
Tableau 2 : Besoins RC
Limousin | Tableau 3: Installation solaire
Midi-Pyrénées | Tableau 4 : Evolution besoins RC
Nord-Pas de Calais | Tableau 5 : Décomposition des métrés
Pays de la Loire | Tableau 6 : CAPEX / OPEX
Poitou-Charentes | Tableau 7 : Impact subvention
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tableau 8 : Compte d'Exploitation Prévisionnel
Rhône-Alpes
France | NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 Production ST RC
Tableau 1 : Description Production et RC
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION | Production Solaire | Production Solaire Thermique utile MWh | 0 | 0 | 0
| Combustible Appoint | Production Biomasse MWh |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
Rendement chaudière Biomasse
|  | Puissance MW |  |  | 0
mixité MWh/an %
| Combustible 3 | Production YY MWh |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
Rendement production YY
|  | Puissance YY MW |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % |  | 0
| Total | Total production MWh (si réseau de chaleur = chaleur injectée dans le RC) | 0 | 0 | 0
|  | Total production EnR&R MWh (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée dans le RC) | 0 | 0 | 0
Dont : +…MWh EnR&R injecté dans l'extension +…MWhEnR&R injecté dans l'existant Nota : quantité de chaleur EnR&R injectée dans l'extension + quantité supplémentaire dans l'existant
|  | Taux de couverture solaire | -
|  | Taux EnR&R ( %) (taux global recommandé > 65% ; part solaire recommandée > 10% sauf si part globale > 85%) | 0% |  | #VALUE!
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,201 tCO2/MWh PCI fioul : 0,272 tCO2/MWh PCI charbon : 0,345 tCO2/MWh PCI | 0 | 0 | 0 | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon
[6 empty] | Part | 100% | 0% | 0%
Commentaires - détails complémentaires
RESEAU DE CHALEUR |  |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC)
Type de fluide caloporteur
|  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  | 5000 | 5000
Longueur Basse Pression (ml)
Longueur Haute Pression (ml)
Diamètre nominal maxi
|  | Chaleur vendu en sous-stations MWh |  |  | 0
|  | Chaleur EnR&R vendu en sous-stations MWh |  | 0 | 0
|  | Nombre de sous-station |  |  | 0 sous stations supplémentaires
Puissance totale souscrite (MW)
|  | Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires
|  | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml) |  | 0 | 0
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
|  | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml) |  | 0 | 0
|  | Rendement Réseau de chaleur |  | #DIV/0!
|  | Date du schéma directeur | 2016
Commentaires

## Tableau 2 Besoins RC
Tableau 2.1 : Réseau de chaleur | [14 empty] | Zone climatique | H1b | cf carte à droite ->
A compléter uniquement si création Réseau de Chaleur | [14 empty] | Altitude du projet (m) | >800
N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …) | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Consommation plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an)
1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux | [11 empty] | 0
1.2 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
| CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
[13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
TOTAUX | [14 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Nombre de bâtiments à usage de logement social raccordés suite au projet
Nombre de logements sociaux raccordés suite au projet
A compléter uniquement si extension Réseau de Chaleur
Abonnés actuels ou extension | N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …) | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Consommation plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an)
Abonné actuel | 1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux | [11 empty] | 0
Abonné actuel | 1.2 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
Total abonnés actuels | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Extension phase 1 | 2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
Extension phase 2 |  | CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
Extension phase 3 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A
Total extensions | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Tableau 2.2 : Chaufferie dédiée
A compléter uniquement si Chaufferie dédiée
Activités (process, chauffage/ECS, …) | Surface chauffée (m2) | Besoins avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …)
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAUX
Tableau 2.3 : Développement Evolution RC
Année | Energie vendue en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectées
Note on R3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique
Note on S14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique

## Tableau 3 Installation solaire
Tableau 3 : Description de l'installation
| Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration | Projet | Commentaires/Précisions
Installation Solaire thermique | Type de schéma hydraulique ou de raccordement
Surface d'entrée nette des capteurs (en m2)
Surface cloturée ou d'emprise de la centrale (en m²)
Type de capteurs
Type de strucure porteuse
Type de fluide caloporteur
Orientation
Inclinaison (en degrés)
Autovidangeable
Volume du/des ballons de stockage (m3)
Production solaire utile prévisionnelle avec les températures actuelles du réseau (MWh/an) (1)
Cas échéant : Production solaire utile prévisionnelle avec les températures futures du réseau (MWh/an) (1)
Consommation des auxiliaires circuit primaire (MWh/an)
Consommation des auxiliaires circuit secondaire (MWh/an)
Productivité (kWh/m2)
(1) : la production solaire est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire au point de piquage
Note on E15: logiciel utilisé
Note on D16: Indiquer la même valeur qu'au dessus si aucune action de prévue

## Tableau 4 Décomposition métrés
Tableau 5 : Tableau des DN
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
| DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
| DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
DN400
DN350
DN300
| DN250 |  | 0
DN200
DN150
| DN125 |  | 0
DN100
DN80
| DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
|  | Total | 0

## Tableau 5 CAPEX OPEX
Tableau 6a : Coûts d'investissement |  |  |  |  | Tableau 6b : Coûts d'exploitation
Postes d’investissement |  |  | Coûts totaux (€ HT) | Montants éligibles à justifier |  | Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) | Détails
PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE | TERRAINS | Cas échéant : Acquisition de terrain |  |  |  | Tarif actuel de l'électricité - abonnement inclus - sur le site ou le réseau (€ HT/MWh)
| AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Cas échéant : bâtiment chaufferie |  |  |  | P'1 € HTR
|  | Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) |  |  |  | Frais de gestion, d'assurance
| EQUIPEMENTS PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE | Champ de capteurs |  |  |  | Cas échéant : location de terrain
|  | Supports / fixation (dont Fondations) |  |  |  | P2 monitoring € HTR | Précisions : nb d'HJ/mois
|  | Stockage |  |  |  | P2 préventif (charges salariales comprises) € HTR | Précisions : fréquence de passage et eq nb HJ/mois, quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
|  | Hydraulique primaire |  |  |  | P3 € HTR | Précisions : quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
|  | Hydraulique secondaire |  |  | P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
|  | SKID, Station hydraulique de transfert et équipements |  |  | P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
|  | Monitoring, GTC |  |  | P3 : coût gros entretien, renouvellement - indiquer si une part est inclus dans le prix de vente de la centrale ou non
Modification / Intégration aux procédés / réseaux en place
Cas échéant : installation d'appoint si renouvellement
Sous-total Equipement production solaire thermique
| INGENIERIE | Maîtrise d'Œuvre, AMO
| AUTRES | Autres (à détailler)
Sous-total production solaire thermique
Cas échéant : RECUPERATION CHALEUR FATALE | Sous-total CAPEX chaleur fatale
Sous total Production
Réseau de chaleur (ingénierie comprise) |  | Production (pompe de distribution réseau)
- dont pompes qui alimentent le réseau et son raccordement
- dont régulation/raccordement électrique du réseau de chaleur
Voirie, génie civil tranchée
- dont travaux de pénétration en sortie de chaufferie
- dont ouverture de tranchée, terrassement
- dont chambres à vannes, massifs, lits de sables, percements
- dont ctravaux divers de maçonnerie et gros œuvre nécessaire au on fonctionnement du RC, travaux de foncage
- dont remise en état, réfection de voirie
Distribution hydraulique
- dont métrés linéaires de canalisations enterrées suivant les DN
- dont lyres de dilatation, vannes de coupures, purge, vidange, divers accessoires du RC
Sous stations
- dont suggestions de traversée de bâtiments
- dont sous stations (par gamme de puissance)
- dont réseaux primaires jusqu'à l'échangeur
- dont accessoires et régulation du réseau côté primaire de l'échangeur
- dont compteur d'énergie primaire réglementaire
- dont échangeur
Maitrise d'œuvre travaux, AMO, bureau de contrôle, SPS, OPC)
Sous total Réseaux de chaleur en €HT
Investissement total projet en € HT

## Tableau 6 Impact subvention
Tableau 6 : Impact subvention sur prix de la chaleur
si vente de chaleur
Taux d'aide | Montant de l'aide | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC/MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R21 € TTC/MWh | R22 € TTC/MWh | R23 € TTC/MWh | R24 € TTC/MWh
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
Avant opération si réseau existant
|  | Prospects sur bâtiment existant |  |  |  | Prospects sur bâtiment neuf |  |  |  | Bâtiments déjà raccordés au réseau
Type de prospect |  | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement)
Nom de l'abonné
Type de chauffage avant projet RC (uniquement cas des bâtiments existants) : élec, gaz ou autre
kW souscrit
MWh/an
Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention, sans CEE
Prix vente après opération avec subvention, sans CEE

## 7. Déficit de financemen
Onglet à compléter pour tout dossier
Calcul du déficit de financement
Ne pas remplir
Remplir
Investissements liés au projet (€)
Aides prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres, hors CEE) sur le périmètre du projet (€)
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement
Recettes (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
Chiffre d'affaires annuel (hors Droits de raccordement) € HTR
Droits de raccordement (valeur actualisée nette en année 1) € HTR
Les colonnes ci-dessous estiment le déficit de financement, lequel sera vérifié systématiquement hormis dans les cas où le porteur de projet demande une aide inférieure aux taux d'aide autorisés par les points 7 et 8 de l'article 46 du RGEC (*) (*) 7. L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 8. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.
Années | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sommes
Flux des investissements du projet à aider (-) | 0 | [19 empty] | 0
Amortissement des investissements du projet à aider (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortissement des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider, sur 20 ans (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat imposable (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IS prévisionnel (méthode FC) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flux des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider (+) | 0 | [19 empty] | 0
Cash flow après IS prévisionnel sans aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow après IS prévisionnel avec aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déficit de financement (année 2024) <=> aide maximale autorisée (la valeur ci-dessous doit être positive)
0
TRI prévisionnel du projet après aide
#NUM!

## Données efficacité energétique (hidden)
|  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | >800
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | H1a | <400 | Log. sociaux
Typologie bâtiments: | Plafond standart (H2b<400m) (kWh/m² e finale) | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus |  |  |  |  | H1b | 400-800 | Copropriétés |  | https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026871753
Log. sociaux | 85 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  |  | H1c | >800 | Tertiaire - Bureaux |  | Coffs Bbio
Copropriétés | 85 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  |  | H2a |  | Tertiaire - Commerce |  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Tertiaire - Bureaux | 95 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | RT 2012 (reprise Enseignement) |  |  |  | H2b |  | Tertiaire - Enseignement | [9 empty] | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus
Tertiaire - Commerce | 74 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H2c |  | Tertiaire - Hotellerie |  | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
Tertiaire - Enseignement | 81 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H2d |  | Tertiaire - Sports & Loisirs | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE1
Tertiaire - Hotellerie | 88 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (approximation) |  |  |  | H3 |  | Tertiaire - Santé | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1
Tertiaire - Sports & Loisirs | 97 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | RT 2012 (approximation) | [5 empty] | Tertiaire - Autres
Tertiaire - Santé | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | RT 2012 (approximation) | [5 empty] | Industries | hotels 0-1etoiles CE1 (nuit pr tt les hotels) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2
Tertiaire - Autres | 74 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise valeurs min tertiaire)) | [5 empty] | Serres
Industrie -Chauffage de locaux | [19 empty] | hotels 0-1etoiles CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
Industries - Process
Serres | [19 empty] | hotels 2 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
| Sources: CEREN 2021 (moyennes nationales) | [18 empty] | hotels 2 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
161.5
|  |  | Catégorie | Valeur minimale (kWh/m²/an) | Valeur maximales (kWh/m²/an) | [8 empty] | biomasse (eff = 0,85) | part chauffage bâtiment (résidentiel) | EF chauffage |  |  |  | hotels 3 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Résidentiel | 59.5 | 127.5 | [5 empty] | DPE résidentiel (à titre indicatif)
|  |  | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | 56.7 | 180 | [6 empty] | DPE (ep) | Part chauffage + ECS (ECS: 10% du global (CEREN)) | DPE (ef) | [5 empty] | hotels 3 etoiles CE2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) | 51.8 | 171 | [5 empty] | A | 70 | 70 | 59.5
[11 empty] | B | 110 | 110 | 93.5 | [5 empty] | hotels 4-5 etoiles CE1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | C | 180 | 180 | 153 | 56% | 85.68
[11 empty] | D | 250 | 250 | 212.5 | [5 empty] | hotels 4-5 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Catégorie | Résidentiel | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) |  |  |  |  | E | 330 | 330 | 280.5
|  |  | Valeur minimale hors modulation (kWh/m²/an) | 59.5 | 56.7 | 51.8 |  |  |  |  | F | 420 | 420 | 357 | [5 empty] | Commerces CE1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | G | >420 | >420 | >357
[20 empty] | Commerces CE2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Etab sportif CE1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8
[20 empty] | Etab sportif CE2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.5
[20 empty] | Etab sportif munic CE1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
[20 empty] | Etab sportif munic CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3
[20 empty] | santé nuit CE1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3
[20 empty] | Santé nuit CE2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
[21 empty] | 1.0889 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 1 | 0.98889 | 1.0167 | 0.89444 | 0 | 0.13333 | 0.27778
Tertiaire - Bureaux
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Commerce
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Enseignement
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 400-800 | 88 | 96 | 87 | N/A | 77 | 79 | 76 |  | 54
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 115 | 104 | N/A | N/A | 96 | 87 |  | 69
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 161 | 148 | N/A | N/A | 140 | 128 |  | 109
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 159 | N/A | N/A | 152 | 138 |  | 119
Tertiaire - Hotellerie
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Sports & Loisirs
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Santé
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Tertiaire - Autres
[6 empty] | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d |  | H3
[5 empty] | Altitude (m) | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |  | CVC
[5 empty] | <400 | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 |  | 40
[5 empty] | 400-800 | 68 | 77 | 71 | N/A | 61 | 64 | 66 |  | 44
[5 empty] | 800-1200 | N/A | 90 | 81 | N/A | N/A | 75 | 68 |  | 54
[5 empty] | 1200-1600 | N/A | 125 | 115 | N/A | N/A | 109 | 99 |  | 84
[5 empty] | >1600 | N/A | N/A | 133 | N/A | N/A | 117 | 107 |  | 92
Note on B4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Sources données: CEREN 2021

## Paramètres (hidden)
1 | Production Biomasse MWh | Liste logiciels simulation solaire | Liste Installation solaire
2 | Consommation MWh entrée chaudière
3 | Rendement chaudière biomasse
4 | Puissance biomasse MW | Scenocalc Farmwärme | retour/retour stockage mutualisé | classique sol | Simple vitrage
5 | mixité MWh/an % | EnRSim | retour/retour stockage solaire seul | classique toiture | Double vitrage
6 | Production GN MWh | EnergyPro | retour/départ stockage solaire seul | trackeur | Sous vide
7 | Consommation MWh entrée chaudière | TRNSYS | retour/départ stockage mutualisé | ombrière
8 | Rendement chaudière GN | Autre (préciser)
9 | Puissance GN MW
10 | mixité MWh/an %
11 | Production YY MWh
12 | Consommation MWh entrée chaudière
13 | Rendement production YY
14 | Puissance YY MW
15 | mixité MWh/an %
16 | Total production (si réseau de chaleur = chaleur injectée)
17 | Total production EnR&R (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée)
18 | Puissance totale
19 | Taux EnR
20 | CO2 évité (tonnes) :
21 | Chaleur vendu en sous-stations
22 | Chaleur EnR&R vendu en sous-stations
23 | Rendement Réseau de chaleur
24 | Longueur Réseau de chaleur (ml)
25 | Longueur Basse Pression (ml)
26 | Longueur Haute Pression (ml)
27 | Dimaètre nominale maxi
28 | Nombre de sous-station
29 | Puissance installée en sous-station (kW)
30 | Nombre d'équivalent logement
31 | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml)
32 | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml)
33 | Type de fluide caloporteur
34 | Commentaires réseau de chaleur
35 | longueur DN 450 - DN650
36 | longueur DN300 - 400
37 | longueur DN80 - 125
38 | longueur DN15 - 65
39 | Bâtiment chaufferie et silo de stockage
40 | Générateur de chaleur biomasse et système d'alimentation automatique
41 | Générateur d'appoint
42 | Traitement des fumées
43 | Installation électrique et hydraulique associée au générateur
44 | Ingénierie
45 | Autres (à préciser)
46 | Sous total Production en €HT
47 | Production (pompe de distribution réseau)
48 | Voirie, génie civil tranchée
49 | Distribution hydraulique
50 | Sous stations
51 | Sous total Réseaux de chaleur en €HT
52 | Investissement total projet éligible
53 | P1 € HTR
54 | P'1 € HTR
55 | P2 (charges salariales comprises) € HTR
56 | P3 € HTR

## Feuil1 (hidden)
Commentaires
Investissements Eligibles (€) | Production thermique
| Réseau de chaleur |  | Soit XX€/ml investissement de réseau créé Plafonné à xx €/ml suivant règle des DN ou Non plafonné par règle des DN (rayer mention inutile)
Total investissement éligible (€)
Aide | Aide Chaufferie |  | Dont X € partenaires
| Aide Réseau |  | Dont Y € partenaires
| Aide Totale |  | Dont X+Y € partenaires
| Aide Totale €/MWh EnR&R sortie chaudière / 20ans | #REF!
| Aide Chaufferie €/MWh EnR&R sortie chaudière / 20ans | #REF!
| Aide Réseau €/MWh EnR&R transporté par le réseau (ou par l'extension aidée sur 20 ans) | #REF!
| Aide Réseau €/ml de réseau créé | #REF!
| Aide totale/tCO2 sur 20 ans | #REF!