## accueil
20fiche_instrcution_réseau de chaleur_fds_chal_2020
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR RESEAU DE CHALEUR-Dossier soumis à anlyse économique-
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Mix énergétique actuel
Limousin | Tableau 2. Mix énergétique du projet
Midi-Pyrénées | Tableau 3.1 et 3.2 : Besoins du réseau et montée en charge des besoins
Nord-Pas de Calais | Tableau 4 : Impact aide sur le prix de la chaleur
Pays de la Loire | Tableau 5 : Synthèse du projet
Tableau 6 : Tableau des DN
Poitou-Charentes | Tableau 7 : Détails des coûts RC
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tableau 8 : Compte d'Exploitation Prévisionnel
Rhône-Alpes
France
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## 1. Mix énergétique actuel
Installation de production de chaleur et mix énergétique ACTUEL
Type d'énergie (à préciser) | Puissance installée | MWh/an injectés sur le réseau | MWh/an% | Tonnes de CO2/an produites
Charbon
Gaz naturel
Fioul lourd
Fioul domestique
Chaleur issue de cogénération
EnR 1 (Précisez : géothermie, biomasse…)
EnR 2 (Précisez)
Chaleur de récupération
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Taux EnR&R injecté dans le réseau (%) |  | #DIV/0!
Contenu CO2 du réseau de chaleur (tCO2 /MWh livré) |  | #DIV/0!

## 2. Mix énergétique du projet
Installation de production de chaleur et mix énergétique PROJET (après réalisation de l’ensemble des créations)
Type d'énergie (à préciser) | Puissance installée | MWh/an injectés sur le réseau | MWh/an% | Tonnes de CO2/an produites
Charbon
Gaz naturel
Fioul lourd
Fioul domestique
Chaleur issue de cogénération
EnR 1 (Précisez : géothermie, biomasse…)
EnR 2 (Précisez)
Chaleur de récupération
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Taux EnR&R injecté dans le réseau (%) |  | #DIV/0!
Contenu CO2 du réseau de chaleur (tCO2 /MWh livré) |  | #DIV/0!

## 3. Abonnés
Insérer un graphique de répartition des besoins (camembert) par type d'usager (tertiaire, santé, éducation logement… colonne G en fonction de la colonne K)
3.1. Abonnés
Abonnés actuels ou extension | N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite | Besoins / m2 | Classe énerg.
[9 empty] | MWh | MWh |  |  | kW |  | (A, B, C, …)
pris en compte pour le dimensionnement
Abonné actuel | 1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux | [7 empty] | #DIV/0!
Abonné actuel | 1.2 | [12 empty] | #DIV/0!
Total abonnés actuels | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Extension phase 1 | 2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
Extension phase 2 |  | CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
Extension phase 3 | [13 empty] | #DIV/0!
Total extensions | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2. Montée en charge des raccordements
Année | Energie vendue en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectées

## 4. Impact aide sur prix vente
Taux d'aide | Montant de l'aide | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R21 | R22 | R23 | R24
[6 empty] | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh
0% | 0
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
Prix avant opération si réseau existant
Nom du prospect
Type de prospect |  | Bailleur (office) | Bailleur (ESH) | Copropriété | Copropriété | Bâtiment public (école, mairie, …) | Tertiaire
kW souscrit
MWh/an
Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention
Prix vente après opération avec subvention (il faut que dans cette ligne le prix de la chaleur varie en fonction du montant de subvention)

## 5. Synthèse projet
Descriptif réseau de chaleur
RESEAU DE CHALEUR |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC)
Type de fluide caloporteur
| Longueur Réseau de chaleur (ml) |  |  | 0
Longueur Basse Pression (ml)
Longueur Haute Pression (ml)
Dimaètre nominale maxi
Chaleur injectée sur le réseau en MWh/an
Chaleur EnR&R injectée sur le réseau en MWh/an
| Taux d'EnR&R | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valeur mini admissible Fonds Chaleur > 50 % d'EnR&R
Chaleur vendu en sous-stations MWh/an
| Chaleur EnR&R vendu en sous-stations MWh/an |  |  | 0
| Nombre de sous-station |  |  | 0 sous stations supplémentaires
Puissance totale souscrite (MW)
| Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires
| Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
| Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rendement Réseau de chaleur | #DIV/0! | #DIV/0!
Date du schéma directeur
Commentaires

## 6. Tableau des DN
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
DN400
DN350
DN300
DN250 |  | 0
DN200
DN150
DN125 |  | 0
DN100
DN80
DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
| Total | 0

## 7. Détails des coûts
|  | Coûts totaux | Montants éligibles à justifier
Réseau de chaleur (ingénierie comprise) | Production (pompe de distribution réseau)
- dont pompes qui alimentent le réseau et son raccordement
- dont régulation/raccordement électrique du réseau de chaleur
Voirie, génie civil tranchée
- dont travaux de pénétration en sortie de chaufferie
- dont ouverture de tranchée, terrassement
- dont chambres à vannes, massifs, lits de sables, percements
- dont ctravaux divers de maçonnerie et gros œuvre nécessaire au on fonctionnement du RC, travaux de foncage
- dont remise en état, réfection de voirie
Distribution hydraulique
- dont métrés linéaires de canalisations enterrées suivant les DN
- dont lyres de dilatation, vannes de coupures, purge, vidange, divers accessoires du RC
Sous stations
- dont suggestions de traversée de bâtiments
- dont sous stations (par gamme de puissance)
- dont réseaux primaires jusqu'à l'échangeur
- dont accessoires et régulation du réseau côté primaire de l'échangeur
- dont compteur d'énergie primaire réglementaire
- dont échangeur
Maitrise d'œuvre travaux, AMO, bureau de contrôle, SPS, OPC)
Investissement total réseaux projet éligible en € HT |  | 0 | 0

## 8. CEP modèle ADEME
Onglet à compléter si la production d'EnR&R supplémentaire est supérieure à 6 000 MWh/an
CEP: Présentation type fonds chaleur, Réseaux de chaleur.
Nom du projet:
périmètre du CEP:
Référence du CEP contarctuel:
Date:
Les formules de calcul des sous totaux, doivent être accessibles.
Les décompositions proposées sont "à minima": modifier les lignes pour plus de détails
Tableau à remplir en k€
Années | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Chiffre d'affaire en milliers en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente envisagée de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide, distinction des parts R1 et R2 et détail des droits de raccordements éventuels, indications des Mwh vendus, puissance souscrites….
MWh utile livrés en sous station éventuellemnt par zone
R1 unitaire €HT/mwh à détailler le cas échéant
sous total R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances souscrites en kW ou URF
R2 global unitaire €/HT kW à détailler R21,R22,R23,R24
R21unitaire
R22unitaire
R23unitaire
R24unitaire
R25unitaire
sous total R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
autres recettes…
TOTAL chiffre d'affaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges d’exploitation P1 (à détailler)
Charges de combustibles détaillées
Electricité (P'1)
charge combustible bois
Charges de combustible gaz
(…)
Sous total Combustible (P1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
coûts de P2 à détailler
(…)
Sous total petits entretien /divers (P2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous total Charges de gros entretiens et renouvellements (P3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges Diverses (à détailler le cas échéant)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Taxes locales
- Assurances
- Autres charges (…)
Sous total autres charges
TOTAL Charges hors amortissements, hors charges financière liée au plan de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Choix multiples (hidden)
Fluide
Eau chaude
Eau surchauffée (T>105°C)
Vapeur
Eau glacée
Autres