## Paramètres (hidden)
Paramètres
Listes
Logiciel utilisé (version) :
Calcul | Gaz Naturel | Centrale sol | Simple vitrage | hydro-accumulation | Polysun | Mesuré
Selon audit énergétique | Fuel | Trackeur sol | Double vitrage | solaire direct | Transol | Calculé (factures)
Selon étude conception BET | Electricité | Ombrière | Tube sous vide |  | Tsol | Calculé (simulation)
Mesure | Biomasse | Surimposition toiture | Autre |  | TRNSYS | Fiche constructeur
Déduit de factures | Réseau Chaleur | Intégration toiture |  |  | Pléiade+COMFIE | Autre
Mesure sur période estivale |  |  |  |  | CASSSC (schéma hydro-accumulation)
Mesure sur période hivernale |  |  |  |  | SOLISCASSSC (schéma solaire direct)
Scenocalc
Choix… | Choix… | Choix… |  |  | Autre
Résidentiel (LC) | Neuf | Dédiée
Tertiaire (T) | Existant | Groupée
Mixte

## Accueil
2021
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR - opérations SSC dédiées ou groupées - Installation solaire thermique pour la production de Chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire
Tableau 1 : Besoins
Tableau 2 : Installation
Tableau 3 : Production
Tableau 4 : CAPEX/OPEX
Tableau 5 : Impact subvention |  |  | Pour comparaison avec le forfait
Tableau 6 : Données financières |  |  | Pour les projets en tiers investissement
NOM du projet :
Région / Département / Commune :
Secteur de l'opération : | Choix… | Choix…
Type de l'opération : | Choix…
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 Besoins
Tableau 1a : Bâtiments NEUFS - Système Solaire Combiné Collectif
Faire un tableur par bâtiment, pour chaque installation dédiée ou groupée
|  | Selon Règlementation Thermique en vigueur |  | Commentaire
Besoins Chauffage (MWh/an)
Pertes Chauffage (stockage, boucle distribution (MWh/an))
| Besoins ECS (MWh/an) à 55°C |  |  | exemple : Limitateurs d'eau
| Pertes ECS (stockage, boucle distribution (MWh/an)) |  |  | exemple : Calorifugeage renforcé
Besoins en Froid (MWh/an)
| Consommation de production d'eau chaude (MWh/an) | 0
Consigne température Chauffage (°C)
Période de chauffe (dd/mm/N-1 à dd/mm/N)
Régime température boucle Chauffage (A/R °C)
| Surface de chauffage par émetteurs haute/basse température (m²) |  |  | exemple : plancher chauffant
Classe d'isolation de la distribution
qecs (kWh/m3)
| Cep règlementaire (kWh_ep/(m².an)) (1) |  |  | Cep_max (kWh_ep/m².an) =
(1) : Coefficient d'énergie primaire (Cep) = consommation conventionnelle d'énergie primaire du projet, portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de production d'eau chaude sanitaire et d'auxiliaires (pompes et ventilateurs).
Tableau 1b : Bâtiments EXISTANTS - Système Solaire Combiné Collectif
Faire un tableur par bâtiment, pour chaque installation dédiée ou groupée
|  | Situation actuelle (Cref initiale) |  | Commentaire |  |  |  |  | Après démarches d'économies d'énergie (inscrire les chiffres démarche CPE engagée) (4) |  |  | Commentaire
Besoins Chauffage (MWh/an)
Pertes Chauffage (stockage, boucle distribution (MWh/an))
| Besoins ECS (MWh/an) à 55°C | [10 empty] | exemple : Limitateurs d'eau
| Pertes ECS (stockage, boucle distribution (MWh/an)) | [10 empty] | exemple : Calorifugeage renforcé
Besoins en Froid (MWh/an)
| Consommation de production d'eau chaude (MWh/an) | 0 | [6 empty] | 0
Consigne température Chauffage (°C)
Période de chauffe (dd/mm/N-1 à dd/mm/N)
Régime température boucle Chauffage (A/R °C)
| Surface de chauffage par émetteurs haute/basse température (m²) |  |  | exemple : radiateurs HT sans robinets thermostatiques | [7 empty] | exemple : radiateurs BT avec robinets thermostatiques
Classe d'isolation de la distribution
qecs (kWh/m3)
| Consommation de référence (kWh/(m².an)) (1)(2)(3) |  |  | Zone Climatique règlementaire : Altitude : | [7 empty] | Cep_max (kWh_ep/m².an) (2) =
(1) http://www.rt-batiment.fr/presentation-generale-dispositif-a35.html
(2) Logement soumis à la RT Existante Globale : consommation d’énergie pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire après les travaux devra être inférieure à un maximum, modulé entre 80 et 165 kWh/(m².an) en fonction du type d’installations et du climat.
(3) Dans les autres cas, les travaux de rénovation doivent aboutir à une diminution de 40% de la consommation d’énergie par rapport à la consommation initiale pour les opérations dédiées, ou une diminution de de 30% pour les installations groupées.
(4) Contrat de Performance Energétique (CPE) obligatoire pour bénéficier de l'aide Fonds Chaleur
Visualition de la consommation de production d'eau chaude : exemple
|  | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL
| Besoins ECS à 55°C | 6.37 | 5.93 | 6.28 | 5.87 | 5.81 | 5.51 | 5.53 | 5.07 | 5.71 | 5.81 | 5.87 | 6.28 | 70.04
| Besoins Chauffage | 18.5 | 11.93 | 6.1 | 3.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 11.53 | 18.04 | 73.69
| Pertes ECS+Chauffage (stockage, boucle distribution) | 4.68 | 3.38 | 2.47 | 1.91 | 1.44 | 1.25 | 1.36 | 1.19 | 1.67 | 1.92 | 3.34 | 4.58 | 29.19
| Consommation de production d'eau chaude (MWh) | 29.55 | 21.24 | 14.85 | 11.23 | 7.97 | 6.76 | 6.89 | 6.26 | 7.38 | 11.15 | 20.74 | 28.9 | 172.92
Note on B8: Le cas échéant
Note on B26: Rappel : si Pertes ECS = Besoins ECS, alors gestes de MDE conformes à l'audit énergétiques obligatoires
Note on B27: Le cas échéant

## Tableau 2 Installation
Tableau 2 : Description de l'installation solaire
Faire un tableur par installation solaire
|  | Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration |  |  |  |  | Situation actuelle |  |  | Commentaires/Précisions
| Installation Solaire thermique | Type de schéma hydraulique ou de raccordement
Type de capteurs solaires
Surface d'entrée nette des capteurs (en m²)
Surface cloturée ou d'emprise de la centrale (en m²)
|  | Type de strucure porteuse |  |  |  |  | Surimposition toiture
|  | Orientation par rapport au Sud (entre -45° et +45°) |  |  |  |  | 0 |  |  | exemple : 0° plein Sud
|  | Inclinaison par rapport à l'horizontale (entre 15° et 90°) |  |  |  |  | 45
Type de fluide caloporteur
|  | Autovidangeable |  |  |  |  | NON
|  | Volume du/des ballons solaires cumulés (m3) |  |  |  |  | 0
Volume du/des ballons d'appoint cumulés (m3) (si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint)
Production solaire brute prévisionnelle (sortie capteurs solaires) (MWh/an)
Déperdition boucle Solaire (MWh/an)
Consommation des auxiliaires circuit primaire boucle solaire (MWh/an)
Consommation des auxiliaires circuit secondaire boucle solaire (MWh/an)
Déperdition ballon(s) de stockage solaire(s) (MWh/an)
|  | Production solaire utile prévisionnelle (MWh/an) (1) | [7 empty] | Logiciel utilisé (version) :
|  | Cas échéant : Décharge de la boucle solaire (en MWh/an) |  |  |  |  | 0 |  |  | exemple : eviter les surchauffes estivales
Productivité solaire utile annuelle (kWh/m²)
(1) : la production solaire est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou aux points de piquage ECS et Chauffage (attention à la façon de remonter à l'ESU avec les logiciels utilisés pour le calcul de cette valeur).
Visualition de la consommation de production d'eau chaude : exemple
|  |  | 0 | 0 | 0 | -5.54 | -12.45 | -13.84 | -15.62 | -15.06 | -9.18 | -0.62 | 0 | 0
|  |  | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL
| Production solaire utile |  | 4.61 | 7.89 | 13.55 | 11.23 | 7.97 | 6.76 | 6.89 | 6.26 | 7.38 | 11.15 | 5.45 | 3.42 | 92.56
| Décharge boucle solaire |  | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 12.45 | 13.84 | 15.62 | 15.06 | 9.18 | 0.62 | 0 | 0
| Pertes boucle solaire (stockage, distribution) |  | 2.68 | 2.38 | 2.47 | 1.91 | 1.44 | 1.25 | 1.36 | 1.19 | 1.67 | 1.92 | 2.34 | 2.58 | 23.19
| Production solaire brute sortie capteurs |  | 7.29 | 10.27 | 16.02 | 18.68 | 21.86 | 21.85 | 23.87 | 22.51 | 18.23 | 13.69 | 7.79 | 6 | 188.06
| Consommation de production d'eau chaude (MWh) |  | 29.55 | 21.24 | 14.85 | 11.23 | 7.97 | 6.76 | 6.89 | 6.26 | 7.38 | 11.15 | 20.74 | 28.9 | 172.92
| Consommation solarisable pour FSC |  | 7.29 | 10.27 | 14.85 | 11.23 | 7.97 | 6.76 | 6.89 | 6.26 | 7.38 | 11.15 | 7.79 | 6 | 103.84 | 0.60051
Note on C8: Le cas échéant

## Tableau 3 Production
Tableau 3 : Description Production
| Production | Solaire thermique | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (projet EnR) | Commentaires
|  |  | Total Production Solaire brute (MWh/an) | -
|  |  | Total Production Solaire utile (MWh/an) | -
|  |  | Cas échéant : Total Décharge boucle solaire (MWh/an) | -
|  |  | Taux de couverture sur besoins utiles (FECS %) | -
Taux d'économie (Fsav)
|  |  | Taux d'économie étendu, auxiliaires pris en compte (Fsav,ext) | -
|  | Production d'Appoint_1 | Production d'eau chaude sortie Appoint_1 (MWh/an)
Puissance Appoint_1 (MW)
Type d'énergie Appoint_1
Rendement moyen annuel Appoint_1 (rendement production ECS+Chauffage)
Consommation des auxiliaires circuit Appoint_1 (MWh/an)
Consommation d'énergie entrée Appoint_1 (MWh/an)
|  | Production d'Appoint_2 | Production d'eau chaude sortie Appoint_2 (MWh/an)
Puissance Appoint_2 (MW)
Type d'énergie Appoint_2
Rendement moyen annuel Appoint_2 (rendement production ECS+Chauffage)
Consommation des auxiliaires circuit Appoint_2 (MWh/an)
Consommation d'énergie entrée Appoint_2 (MWh)
|  | Total | Total Production d'eau chaude (MWh) | 0 | 0
|  |  | Si décharge solaire = chaleur injectée dans le RC (MW/an) | - | 0
|  |  | Puissance totale des Appoints (MW) | 0 | 0
|  |  | Consommation totale des auxiliaires (MWh/an) | 0 | 0
Total Consommation énergie d'appoint du site (MWh)
|  |  | Taux EnR&R sur production totale du site | 0%
|  |  | Taux EnR&R auxiliaires pris en compte | 0%
|  |  | CO2 évité (tonnes) : réf. GN (base carbone ADEME) : 0,187 tCO2/MWh PCI | 0
| RESEAU DE CHALEUR |  |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC) | ← | A compléter uniquement si Réseau de Chaleur
Type de fluide caloporteur
|  |  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  |  | exemple : ml d'extension du RC, soit 0
Longueur Basse Pression (ml)
Longueur Haute Pression (ml)
Dimaètre nominale maxi
|  |  | Chaleur vendue en sous-stations (MWh/an) |  |  | 0
|  |  | Chaleur EnR&R vendue en sous-stations (MWh/an) |  |  | 0
|  |  | Nombre de sous-station |  |  | exemple : nombre de sous stations supplémentaires, soit 0
Puissance totale souscrite (MW)
|  |  | Nombre d'équivalent logement |  |  | exemple : nombre equivalent de logts supplémentaires, soit 0
Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en sous-stations/ml)
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en sous-stations/ml)
Rendement Réseau de chaleur
|  |  | Date du schéma directeur | 2016
Commentaires
Note on F7: Prod. Solaire utile / Consommation Prod. Eau Chaude de l'onglet "Tableau 1 Besoins" (cellules B9 ou B28)
Note on F8: Fsav = 1 - Conso NRJ_Appoint+Solaire / Conso NRJ_Appoint initial
Note on F9: Objectif > 30%
Note on E10: Prod. Sortie App_1 + Prod. Sortie App_2 = Consommation Prod. Eau Chaude de l'onglet "Tableau 1 Besoins" (cellules B9 ou B28)
Note on F10: Prod. Solaire utile + Prod. Sortie App_1 + Prod. Sortie App_2 = Consommation Prod. Eau Chaude de l'onglet "Tableau 1 Besoins" (cellules B9 ou B28)
Note on D13: Rendement dit de combustion (chaudière PCI). Les pertes de stockage et de distribution sont incluses dans les consommations de production d'eau chaude (besoins globaux)
Note on E16: Prod. Sortie App_1 + Prod. Sortie App_2 = Consommation Prod. Eau Chaude de l'onglet "Tableau 1 Besoins" (cellules B9 ou B28)
Note on F16: Prod. Solaire utile + Prod. Sortie App_1 + Prod. Sortie App_2 = Consommation Prod. Eau Chaude de l'onglet "Tableau 1 Besoins" (cellules B9 ou B28)
Note on D19: Rendement dit de combustion (chaudière PCI). Les pertes de stockage et de distribution sont incluses dans les consommations de production d'eau chaude (besoins globaux)

## Tableau 4 CAPEX OPEX
Tableau 4a : Coûts d'investissement (CAPEX)
| Postes d’investissement |  |  | Coûts totaux (HT)
| TERRAINS | Cas échéant : Acquisition de terrain
| AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Cas échéant : bâtiment chaufferie / sous-station RC
Aménagement : Voiries Réseaux Divers (VRD)
Construction : réseau de chauffage régime basse température (radiateurs ou planchers chauffants)
| EQUIPEMENTS PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE | Capteurs solaires thermiques
Supports / fixation
Stockages
Hydraulique primaire
Hydraulique secondaire
SKID, Station hydraulique de transfert et équipements
Monitoring, GTC
Cas échéant : installation d'appoints si renouvellement
|  | Sous-total Equipement production solaire thermique |  | 0
| INGENIERIE | Maîtrise d'Œuvre, AMO technique
Cas échéant (Bâtiments EXISTANTS) : AMO Contrat de Performance Energétique (CPE)
| AUTRES | Autres (à détailler)
| Sous-total production solaire thermique |  |  | 0
| Cas échéant : RECUPERATION DECHARGE BOUCLE SOLAIRE | Sous-total CAPEX décharge boucle solaire (investissement dans la solution d'évitement de la surchauffe estivale)
| Investissement total projet éligible |  |  | 0
Tableau 4b : Coûts d'exploitation (OPEX)
| Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) |  | Détails
Tarif de l'électricité (€ HT /MWh) - abonnement inclus
P'1 € HTR
Frais de gestion, d'assurance
Cas échéant : location de terrain
| P2 monitoring € HTR |  | Précisions : nb d'HJ/mois
| P2 préventif (charges salariales comprises) € HTR |  | Précisions : fréquence de passage et eq nb HJ/mois, pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
| P3 € HTR |  | Précisions : quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement - indiquer si une part est inclus dans le prix de vente de la centrale ou non

## Tableau 5 Impact subvention
Tableau 5 : Impact de la subvention sur le prix de revient de la chaleur
| Taux d'aide | Montant de l'aide (€) | Coût moyen de revient de la chaleur renouvelable € HT/MWh | Cas échéant : Prix de vente moyen de la chaleur € HT/MWh | Coût moyen de revient de la chaleur renouvelable € HT/MWh | Cas échéant : Prix de vente moyen de la chaleur renouvelable € HT/MWh | Prix d'achat actuel (année 1) de la chaleur produite par l'Appoint_1 (€ HT/MWh) (MWh PCI ou MWh élec avec abonnement)
|  |  | calculé sur 15 ans |  | calculé sur 20 ans
0%
| 5% | [5 empty] | Prix d'achat actuel (année 1) de la chaleur produite par l'Appoint_2 (€ HT/MWh) (MWh PCI ou MWh élec avec abonnement)
10%
15%
20%
25%
30%
| 35% | [5 empty] | Cas échéant Tiers investisseur :
| 40% | [5 empty] | (bénéficiaire subvention <> bénéficiaire de chaleur)
| 45% | [5 empty] | Taux d'accroissement annuel moyen du prix de vente sur 15 ans (selon la formule d'indexation choisie)
50%
55%
60%
65%
Taux d'accroissement annuel moyen du prix de vente sur 20 ans (selon la formule d'indexation choisie)
hypothèses de croissance retenues sur chacun des indicateurs :
Note on E3: dans le cas d'un tiers investisseur
Note on G3: dans le cas d'un tiers investisseur

## Tableau 6 Données financières
Tableau 6 : Coûts d'exploitation
Pour les projets en tiers investissement
| Années | 1 | 2 | (…) | 20
Chiffre d'affaire en milliers en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide
Charges d’exploitation en k€ (à détailler)
- Charges de combustibles détaillées (Electricité= coût de P’1 combustible ENR ou fossiles=coûts de P1…)
- Charges de petits entretien= coûts de P2
- Charges de gros entretien et renouvellement= Coûts de P3
Charges Diverses (à détailler)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Location terrain
- Taxes locales en k€
- Assurances
- Autres charges (…)
| Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0