## accueil
fiche_CEF_géothermie profonde_fds_chal_2021
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR GEOTHERMIE PROFONDE ET RESEAU DE CHALEUR (le cas échéant)
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Description Production et réseau de chaleur
Limousin | Tableau 2 : Besoins
Midi-Pyrénées | Tableau 3 : Evolutions besoins RC | => uniquement si Réseau de Chaleur
Nord-Pas de Calais | Tableau 4 : Décomposition métrés | => uniquement si Réseau de Chaleur
Pays de la Loire | Tableau 5 : Coûts d'exploitation
Tableau 6 : Impact de l'aide sur prix de vente
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tableau 7 : Compte d'Exploitation Prévisionnel | => uniquement si vente chaleur et/ou froid
Rhône-Alpes
France
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## T1 Descrip Production et RC
Description Production et Réseau de Chaleur (le cas échéant)
Renseigner le (ou les) tableau(x) ci-dessous selon les modes de production de l'installation (chauffage/ECS/froid)
Si production simultanée de chaud et froid avec une thermofrigopompe (TFP) géothermique, renseigner uniquement le tableau 1.4
Tableau 1.1 Description de la production de chauffage
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION CHAUFFAGE | PAC | Production chauffage PAC MWh |  | 100 | 100
|  | Puissance thermique kW |  | 50 | 50
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  | 25 | 25
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  | 5 | 5
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 83.33%
|  | SCOP moyen annuel |  | 3.3333
|  | Nb heures de fonct à puissance nominale |  | 2000
| Appoint combustible | Production chauffage chaudière MWh | 120 | 20 | -100
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 130 | 22 | -108
|  | Rendement chaudière GN | 92.31% | 90.91%
|  | Puissance chaudière kW | 30 | 10 | -20
|  | mixité MWh/an % | 100% | 16.67%
| Appoint électrique | Production chauffage élec MWh |  |  | 0
|  | Puissance kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | 0% | 0%
| Total | Total production chauffage MWh = Besoins utiles chauffage | 120 | 120 | 0
|  | Total production EnR&R MWh | 0 | 70 | 70
|  | Puissance totale installée kW | 30 | 60
|  | Taux EnR&R (si réseau de chaleur) (Eligibilité > 65%) | 0% | 58.33% | 58.33%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion GN (base carbone ADEME) |  | 18.77 | 18.77
Commentaires - détails complémentaires
Tableau 1.2 Description de la production d'ECS
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle) | A compléter uniquement si production d'ECS avec l'installation géothermique
PRODUCTION ECS | PAC | Production ECS PAC MWh |  | 100 | 100
|  | Puissance thermique kW |  | 50 | 50
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  | 25 | 25
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  | 5 | 5
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 100%
|  | SCOP moyen annuel |  | 3.3333
|  | Nb heures à fonct nominal |  | 2000
| Appoint combustible | Production ECS chaudière MWh |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
|  | Rendement chaudière GN | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Puissance chaudière kW |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 0%
| Appoint électrique | Production ECS élec MWh |  |  | 0
|  | Puissance kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 0%
| Total | Total production ECS MWh = Besoins utiles ECS | 0 | 100 | 100
|  | Total production EnR&R MWh | 0 | 70 | 70
|  | Puissance totale installée kW | 0 | 50
|  | Taux EnR&R (si réseau de chaleur) (Eligibilité > 65%) | #DIV/0! | 70% | 70%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion GN (base carbone ADEME) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Commentaires - détails complémentaires
Tableau 1.3 Description de la production de froid (PAC en mode réversible et /ou géocooling)
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle) | A compléter uniquement si production de froid/frais avec l'installation géothermique
PRODUCTION FROID | PAC | Production froid PAC MWh |  | 100 | 100
|  | Puissance frigorifique kW |  | 50 | 50
|  | Consommation électricité en MWh (compresseur PAC) |  | 25 | 25
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  | 5 | 5
|  | mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC) |  | 100%
|  | SEER moyen annuel |  | 3.3333
|  | Nb heures à fonct nominal |  | 2000
| Géocooling | Production rafraîchissement MWh |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  |  | 0
|  | mixité MWh/an % |  | 0%
|  | SEER moyen annuel |  | #DIV/0!
| Appoint électrique | Production froid Groupe Froid aéro MWh |  |  | 0
|  | Puissance frigorifique kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh | 50 |  | -50
|  | SEER moyen annuel | 0 | #DIV/0!
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 0%
| Total | Total production froid MWh = Besoins utiles froid | 0 | 100 | 100
|  | Total production EnR&R MWh (seul le rafraîchissemt par géocooling est considéré) |  | 0 | 0
|  | Puissance totale installée kW | 0 | 50
|  | Taux EnR&R (si réseau de froid) | #DIV/0! | 0% | 0%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. élect (base carbone ADEME) |  | 1.2 | 1.2
Commentaires - détails complémentaires
Tableau 1.4 Description de la production de chaud et froid (TFP et /ou géocooling)
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION CHAUD et FROID | TFP (PAC) | Production chaleur TFP MWh |  | 500 | 500
|  | Puissance thermique kW |  | 200 | 200
|  | Production froid TFP MWh |  | 450 | 450
|  | Puissance frigorifique kW |  | 190 | 190
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires et compresseur PAC) |  | 150 | 150
|  | mixité en chaud MWh/an % (taux de couverture des besoins chaud de la TFP) |  | 100%
|  | mixité en froid MWh/an % (taux de couverture des besoins froid de la TFP) |  | 91.84%
|  | Coef de perf moyen annuel |  | 3.3333 | 3.3333
|  | Nb heures de fonct à puissance nominale |  | 2500.0024 | 2500.0024
| Appoint combustible | Production chaleur chaudière MWh |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
|  | Rendement chaudière GN | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Puissance chaudière kW |  |  | 0
|  | mixité chaud MWh/an % | 0% | 0%
| Appoint électrique | Production chaleur Groupe Froid aéro MWh |  |  | 0
|  | Puissance thermique kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
|  | mixité chaud MWh/an % | 0% | 0%
| Appoint électrique | Production froid Groupe Froid aéro MWh |  |  | 0
|  | Puissance frigorifique kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
|  | mixité froid MWh/an % | #DIV/0! | 0%
| Géocooling | Production rafraîchissement MWh |  | 40 | 40
|  | Consommation électricité en MWh (auxiliaires) |  | 2 | 2
|  | mixité froid MWh/an % |  | 8.163%
|  | SEER moyen annuel |  | 20
| Total | Total production chaud MWh = Besoins utiles chaleur | 0 | 500 | 500
|  | Total production froid MWh = Besoins utiles froid | 0 | 490
|  | Total production EnR&R MWh |  | 838 | 838
|  | Puissance totale chaud installée kW | 0 | 200
|  | Puissance totale froid installée kW | 0 | 190
|  | Taux EnR&R (Eligibilité > 50%, recommandé > 65%) | 0% | 84.65% | 84.65%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. GN (base carbone ADEME) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Commentaires - détails complémentaires
RESEAU DE CHALEUR |  |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC) | A compléter uniquement si création Réseau de Chaleur associé à l'installation géothermique
Type de fluide caloporteur
|  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  |  | 0
Longueur Basse Pression (ml)
Longueur Haute Pression (ml)
Dimaètre nominale maxi
|  | Chaleur vendue en sous-stations MWh/an |  |  | 0
|  | Chaleur EnR&R vendue en sous-stations MWh/an |  |  | 0
|  | Nombre de sous-stations |  |  | 0 sous stations supplémentaires
Puissance totale souscrite (MW)
|  | Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires
|  | Densité Réseau de chaleur (MWh vendus en ss / ml) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
|  | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendus en ss / ml) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Rendement Réseau de chaleur | 0% | 0%
|  | Date du schéma directeur | 2016
Commentaires

## T2 Besoins
Besoins
Tableau 2.1 : Installation géothermique dédiée
Besoins en chaud
Typologie bâtiments (ou process) | Surface chauffée (m²) | Besoins en chaud avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins en chaud après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | Besoins en chaud / m² | Classe énerg. (A, B, C, …)
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAUX
Tableau 2.2 : Installation géothermique dédiée
Besoins en froid
Typologie bâtiments (ou process) | Surface rafraîchie (m²) | Besoins en froid avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins en froid après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins climatisation | dont Besoins rafraîchissement | Besoins en froid / m²
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAUX
Tableau 2.3 : Réseau de chaleur
A compléter uniquement si création Réseau de Chaleur
N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …)
1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux | [7 empty] | #DIV/0!
1.2 | [12 empty] | #DIV/0!
2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
| CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
TOTAUX
A compléter uniquement si extension Réseau de Chaleur
Abonnés actuels ou extension | N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …)
Abonné actuel | 1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux | [7 empty] | #DIV/0!
Abonné actuel | 1.2 | [12 empty] | #DIV/0!
Total abonnés actuels | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Extension phase 1 | 2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
Extension phase 2 |  | CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
Extension phase 3 | [13 empty] | #DIV/0!
Total extensions | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on F12: CARDONA MAESTRO Astrid: rafraîchissement passif

## T3 Evolution besoins RC
Tableau 3 : Développement Evolution RC
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur associé à l'installation géothermique
Année | Energie vendue en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectée
2020 | 15015 | 22 | 7780
2021 | 27510 | 27 | 14254
2022 | 31643 | 31 | 16440
2023
2024
… | … | … | … | … | …

## T4 Décomposition métrés
Tableau 4 : Tableau des DN
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur associé à l'installation géothermique
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
| DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
| DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
DN400
DN350
DN300
| DN250 |  | 0
DN200
DN150
| DN125 |  | 0
DN100
DN80
| DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
|  | Total | 0

## T5 Coûts exploitation
Tableau 5 : Coûts d'exploitation
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR)
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires et de la PAC
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement

## T6 Impact aide sur prix vente
Tableau 6 : Impact de l'aide sur le prix de vente de la chaleur
6.1. Impact aide sur prix vente
| Taux d'aide | Montant de l'aide | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R21 | R22 | R23 | R24
[7 empty] | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
80%
90%
100%
| Prix avant opération si réseau existant | -
6.2. Impact aide sur prix vente pour différents abonnés
|  |  | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R21 | R22 | R23 | R24
[7 empty] | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh | € TTC/MWh
| Subvention sollicitée |  | 0 | 0 |  | 0
Faire apparaître les formules de calcul dans le tableau ci-dessous
Nom du prospect
| Type de prospect |  | Bailleur (office) | Bailleur (ESH) | Copropriété | Copropriété | Bâtiment public (école, mairie, …) | Tertiaire
kW souscrit
MWh/an
| Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention
Prix vente après opération avec subvention (il faut que dans cette ligne le prix de la chaleur varie en fonction du montant de subvention)

## T7 CEP modèle ADEME
Tableau 7 : CEP : Présentation type Fonds chaleur, Réseaux de chaleur ou opération dédiée avec vente de chaleur
Nom du projet :
Périmètre du CEP :
Référence du CEP contractuel :
Date :
Les formules de calcul des sous totaux doivent être accessibles.
Les décompositions proposées sont "a minima" : modifier les lignes pour plus de détails
Tableau à remplir en k€
Années | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Chiffre d'affaire en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente envisagée de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide, distinction des parts R1 et R2 et détail des droits de raccordements éventuels, indications des MWh vendus, puissance souscrites….
MWh utiles livrés en sous station éventuellement par zones
R1 unitaire €HT/MWh à détailler le cas échéant
sous total R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances souscrites en kW ou URF
R2 global unitaire €/HT kW à détailler R21,R22,R23,R24
R21unitaire
R22unitaire
R23unitaire
R24unitaire
R25unitaire
sous total R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
autres recettes…
TOTAL chiffre d'affaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges d’exploitation P1 (à détailler)
Charges de combustibles détaillées
Electricité (P'1)
Charges de combustible gaz
(…)
Sous total Combustible (P1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts de P2 à détailler
(…)
Sous total petits entretien /divers (P2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous total Charges de gros entretiens et renouvellements (P3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges Diverses (à détailler le cas échéant)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Taxes locales
- Assurances
- Autres charges (…)
Sous total autres charges
TOTAL Charges hors amortissements, hors charges financières liées au plan de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T8 Invest Sol réf + RC
Tableau 8 : Investissements solution de référence et Réseau de Chaleur (le cas échéant)
Investissements correspondant à la solution de référence :
Expliquer quelle serait la solution de référence, si le projet n'était pas retenu : chaufferie collective pied d'immeuble gaz, réseau avec chaufferie gaz, groupe(s) froid(s) aérothermiques en cas de production de froid etc.
Postes d’investissement (à adapter si chaufferies pied d'immeuble) |  | Montants en € HT
Coûts totaux
PRODUCTION THERMIQUE et FRIGORIFIQUE | Bâtiment chaufferie
Générateur de chaleur fossile
Traitement des fumées
Installation électrique et hydraulique associée au générateur
Groupe froid aérothermique (le cas échéant)
Ingénierie
Autres (à préciser)
Sous total Production en €HT
Investissements correspondant au réseau de chaleur (le cas échéant) :
| Détail des coûts réseau de chaleur | Coûts totaux | Montants éligibles à justifier
Réseau de chaleur (ingénierie comprise) | Production (pompe de distribution réseau)
- dont pompes qui alimentent le réseau et son raccordement
- dont régulation/raccordement électrique du réseau de chaleur
Voirie, génie civil tranchée
- dont travaux de pénétration en sortie de chaufferie
- dont ouverture de tranchée, terrassement
- dont chambres à vannes, massifs, lits de sables, percements
- dont travaux divers de maçonnerie et gros œuvre nécessaire au on fonctionnement du RC, travaux de foncage
- dont remise en état, réfection de voirie
Distribution hydraulique
- dont métrés linéaires de canalisations enterrées suivant les DN
- dont lyres de dilatation, vannes de coupures, purge, vidange, divers accessoires du RC
Sous stations
- dont suggestions de traversée de bâtiments
- dont sous stations (par gamme de puissance)
- dont réseaux primaires jusqu'à l'échangeur
- dont accessoires et régulation du réseau côté primaire de l'échangeur
- dont compteur d'énergie primaire réglementaire
- dont échangeur
Maitrise d'œuvre travaux, AMO, bureau de contrôle, SPS, OPC)
Sous total Réseaux de chaleur en €HT
Investissement total projet éligible en € HT

## Choix multiples (hidden)
Fluide
Eau chaude
Eau surchauffée (T>105°C)
Vapeur
Eau glacée
Autres