## Accueil
2022
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR Solaire thermique sur Réseau de chaleur
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Production ST RC
Tableau 2 : Besoins RC
Limousin | Tableau 3: Installation solaire
Midi-Pyrénées | Tableau 4 : Evolution besoins RC
Nord-Pas de Calais | Tableau 5 : Décomposition des métrés
Pays de la Loire | Tableau 6 : CAPEX / OPEX
Poitou-Charentes | Tableau 7 : Impact subvention
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tableau 8 : Compte d'Exploitation Prévisionnel
Rhône-Alpes
France | NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 Production ST RC
Tableau 1 : Description Production et RC
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION | Production Solaire | Production Solaire Thermique utile MWh | 0 | 10 | 10
| Combustible Appoint | Production Biomasse MWh |  | 5 | 5
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
Rendement chaudière Biomasse
|  | Puissance MW | 5 | 5 | 0
|  | mixité MWh/an % |  | 0.25
| Combustible 3 | Production YY MWh | 0 | 5 | 5
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0 | 0
Rendement production YY
|  | Puissance YY MW | 0 | 0 | 0
|  | mixité MWh/an % |  | 0.25
| Total | Total production MWh (si réseau de chaleur = chaleur injectée dans le RC) | 0 | 20 | 20
|  | Total production EnR&R MWh (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée dans le RC) | 0 | 20 | 20
Dont : +…MWh EnR&R injecté dans l'extension +…MWhEnR&R injecté dans l'existant Nota : quantité de chaleur EnR&R injectée dans l'extension + quantité supplémentaire dans l'existant
|  | Taux de couverture solaire | - | 50%
|  | Taux EnR&R ( %) (taux global recommandé > 65% ; part solaire recommandée > 10% sauf si part globale > 85%) | 0% | 75% | 75%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. GN (base carbone ADEME) : 0,187tCO2/MWh | 0 | 2.2667 | 2.2667
Commentaires - détails complémentaires
RESEAU DE CHALEUR |  |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC)
Type de fluide caloporteur
|  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  | 5000 | 5000
Longueur Basse Pression (ml)
Longueur Haute Pression (ml)
Diamètre nominal maxi
|  | Chaleur vendu en sous-stations MWh |  | 27000 | 27000
|  | Chaleur EnR&R vendu en sous-stations MWh |  | 20250 | 20250
|  | Nombre de sous-station |  | 25 | 25 sous stations supplémentaires
Puissance totale souscrite (MW)
|  | Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires
|  | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml) |  | 5.4 | 5.4
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
|  | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml) |  | 4.05 | 4.05
|  | Rendement Réseau de chaleur |  | 135000%
|  | Date du schéma directeur | 2016
Commentaires

## Tableau 2 Besoins RC
Tableau 2.1 : Réseau de chaleur
A compléter uniquement si création Réseau de Chaleur
N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …)
1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux | [7 empty] | #DIV/0!
1.2 | [12 empty] | #DIV/0!
2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
| CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
TOTAUX
A compléter uniquement si extension Réseau de Chaleur
Abonnés actuels ou extension | N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …)
Abonné actuel | 1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux | [7 empty] | #DIV/0!
Abonné actuel | 1.2 | [12 empty] | #DIV/0!
Total abonnés actuels | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Extension phase 1 | 2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
Extension phase 2 |  | CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
Extension phase 3 | [13 empty] | #DIV/0!
Total extensions | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Tableau 2.2 : Chaufferie dédiée
A compléter uniquement si Chaufferie dédiée
Activités (process, chauffage/ECS, …) | Surface chauffée (m2) | Besoins avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …)
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAUX

## Tableau 3 Installation solaire
Tableau 3 : Description de l'installation
| Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration | Projet | Commentaires/Précisions
Installation Solaire thermique | Type de schéma hydraulique ou de raccordement
Surface d'entrée nette des capteurs (en m2)
Surface cloturée ou d'emprise de la centrale (en m²)
Type de capteurs
Type de strucure porteuse
Type de fluide caloporteur
Orientation
Inclinaison (en degrés)
Autovidangeable
Volume du/des ballons de stockage (m3)
Production solaire utile prévisionnelle avec les températures actuelles du réseau (MWh/an) (1)
Cas échéant : Production solaire utile prévisionnelle avec les températures futures du réseau (MWh/an) (1)
Consommation des auxiliaires circuit primaire (MWh/an)
Consommation des auxiliaires circuit secondaire (MWh/an)
Cas échéant : surconsommation induite sur le réseau (en MWh/an)
Productivité (kWh/m2)
(1) : la production solaire est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire au point de piquage
Note on E15: logiciel utilisé
Note on D16: Indiquer la même valeur qu'au dessus si aucune action de prévue

## Tableau 4 Evolution besoins RC
Tableau 4 : Développement Evolution RC
Année | Energie vendue en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectée
2021 | 27510 | 27 | 14254
2022 | 31643 | 31 | 16440
… | … | … | … | … | …

## Tableau 5 Décomposition métrés
Tableau 5 : Tableau des DN
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
| DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
| DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
DN400
DN350
DN300
| DN250 |  | 0
DN200
DN150
| DN125 |  | 0
DN100
DN80
| DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
|  | Total | 0

## Tableau 6 CAPEX OPEX
Tableau 6a : Coûts d'investissement |  |  |  |  | Tableau 6b : Coûts d'exploitation
Postes d’investissement |  |  | Coûts totaux (€ HT) | Montants éligibles à justifier |  | Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) | Détails
PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE | TERRAINS | Cas échéant : Acquisition de terrain |  |  |  | Tarif actuel de l'électricité - abonnement inclus - sur le site ou le réseau (€ HT/MWh)
| AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Cas échéant : bâtiment chaufferie |  |  |  | P'1 € HTR
|  | Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD) |  |  |  | Frais de gestion, d'assurance
| EQUIPEMENTS PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE | Champ de capteurs |  |  |  | Cas échéant : location de terrain
|  | Supports / fixation (dont Fondations) |  |  |  | P2 monitoring € HTR | Précisions : nb d'HJ/mois
|  | Stockage |  |  |  | P2 préventif (charges salariales comprises) € HTR | Précisions : fréquence de passage et eq nb HJ/mois, quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
|  | Hydraulique primaire |  |  |  | P3 € HTR | Précisions : quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
|  | Hydraulique secondaire |  |  | P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
|  | SKID, Station hydraulique de transfert et équipements |  |  | P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
|  | Monitoring, GTC |  |  | P3 : coût gros entretien, renouvellement - indiquer si une part est inclus dans le prix de vente de la centrale ou non
Modification / Intégration aux procédés / réseaux en place
Cas échéant : installation d'appoint si renouvellement
Sous-total Equipement production solaire thermique
| INGENIERIE | Maîtrise d'Œuvre, AMO
| AUTRES | Autres (à détailler)
Sous-total production solaire thermique
Cas échéant : RECUPERATION CHALEUR FATALE | Sous-total CAPEX chaleur fatale
Sous total Production
Réseau de chaleur (ingénierie comprise) |  | Production (pompe de distribution réseau)
- dont pompes qui alimentent le réseau et son raccordement
- dont régulation/raccordement électrique du réseau de chaleur
Voirie, génie civil tranchée
- dont travaux de pénétration en sortie de chaufferie
- dont ouverture de tranchée, terrassement
- dont chambres à vannes, massifs, lits de sables, percements
- dont ctravaux divers de maçonnerie et gros œuvre nécessaire au on fonctionnement du RC, travaux de foncage
- dont remise en état, réfection de voirie
Distribution hydraulique
- dont métrés linéaires de canalisations enterrées suivant les DN
- dont lyres de dilatation, vannes de coupures, purge, vidange, divers accessoires du RC
Sous stations
- dont suggestions de traversée de bâtiments
- dont sous stations (par gamme de puissance)
- dont réseaux primaires jusqu'à l'échangeur
- dont accessoires et régulation du réseau côté primaire de l'échangeur
- dont compteur d'énergie primaire réglementaire
- dont échangeur
Maitrise d'œuvre travaux, AMO, bureau de contrôle, SPS, OPC)
Sous total Réseaux de chaleur en €HT
Investissement total projet en € HT

## Tableau 7 Impact subvention
Tableau 7 : Impact subvention sur prix de la chaleur
si vente de chaleur
Taux d'aide | Montant de l'aide | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC/MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R21 € TTC/MWh | R22 € TTC/MWh | R23 € TTC/MWh | R24 € TTC/MWh
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
Avant opération si réseau existant
Nom du prospect
Type de prospect |  | Bailleur (office) | Bailleur (ESH) | Copropriété | Copropriété | Bâtiment public (école, mairie, …) | Tertiaire
kW souscrit
MWh/an
Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention
Prix vente après opération avec subvention (il faut que dans cette ligne le prix de la chaleur varie en fonction du montant de subvention)

## Tableau 8 CEP
Tableau 8 : Compte d'Exploitation Prévisionnel
CEP: Présentation type fonds chaleur, Réseaux de chaleur.
Nom du projet:
Périmètre du CEP:
Référence du CEP contarctuel:
Date:
Les formules de calcul des sous totaux, doivent être accessibles.
Les décompositions proposées sont "à minima": modifier les lignes pour plus de détails
Tableau à remplir en k€
Années | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Chiffre d'affaire en milliers en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente envisagée de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide, distinction des parts R1 et R2 et détail des droits de raccordements éventuels, indications des Mwh vendus, puissance souscrites….
Mwh utile livrés en sous station éventuellemnt par zone
R1 unitaire €HT/mwh à détailler le cas échéant
sous total R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances souscrites en kW ou URF
R2 global unitaire €/HT kW à détailler R21,R22,R23,R24
R21unitaire
R22unitaire
R23unitaire
R24unitaire
R25unitaire
sous total R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
autres recettes…
TOTAL chiffre d'affaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges d’exploitation P1 (à détailler)
Charges de combustibles détaillées
Electricité (P'1)
charge combustible bois
Charges de combustible gaz
(…)
Sous total Combustible (P1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts de P2 à détailler
(…)
Sous total petits entretien /divers (P2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts de P3 à détailler
Sous total Charges de gros entretiens et renouvellements (P3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges Diverses (à détailler le cas échéant)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Taxes locales
- Assurances
- Autres charges (…)
Sous total autres charges
TOTAL Charges hors amortissements, hors charges financière liée au plan de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Paramètres
1 | Production Biomasse MWh | Liste logiciels simulation solaire | Liste Installation solaire
2 | Consommation MWh entrée chaudière
3 | Rendement chaudière biomasse
4 | Puissance biomasse MW | Scenocalc Farmwärme | retour/retour stockage mutualisé | classique sol | Simple vitrage
5 | mixité MWh/an % | EnRSim | retour/retour stockage solaire seul | classique toiture | Double vitrage
6 | Production GN MWh | EnergyPro | retour/départ stockage solaire seul | trackeur | Sous vide
7 | Consommation MWh entrée chaudière | TRNSYS | retour/départ stockage mutualisé | ombrière
8 | Rendement chaudière GN | Autre (préciser)
9 | Puissance GN MW
10 | mixité MWh/an %
11 | Production YY MWh
12 | Consommation MWh entrée chaudière
13 | Rendement production YY
14 | Puissance YY MW
15 | mixité MWh/an %
16 | Total production (si réseau de chaleur = chaleur injectée)
17 | Total production EnR&R (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée)
18 | Puissance totale
19 | Taux EnR
20 | CO2 évité (tonnes) :
21 | Chaleur vendu en sous-stations
22 | Chaleur EnR&R vendu en sous-stations
23 | Rendement Réseau de chaleur
24 | Longueur Réseau de chaleur (ml)
25 | Longueur Basse Pression (ml)
26 | Longueur Haute Pression (ml)
27 | Dimaètre nominale maxi
28 | Nombre de sous-station
29 | Puissance installée en sous-station (kW)
30 | Nombre d'équivalent logement
31 | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml)
32 | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml)
33 | Type de fluide caloporteur
34 | Commentaires réseau de chaleur
35 | longueur DN 450 - DN650
36 | longueur DN300 - 400
37 | longueur DN80 - 125
38 | longueur DN15 - 65
39 | Bâtiment chaufferie et silo de stockage
40 | Générateur de chaleur biomasse et système d'alimentation automatique
41 | Générateur d'appoint
42 | Traitement des fumées
43 | Installation électrique et hydraulique associée au générateur
44 | Ingénierie
45 | Autres (à préciser)
46 | Sous total Production en €HT
47 | Production (pompe de distribution réseau)
48 | Voirie, génie civil tranchée
49 | Distribution hydraulique
50 | Sous stations
51 | Sous total Réseaux de chaleur en €HT
52 | Investissement total projet éligible
53 | P1 € HTR
54 | P'1 € HTR
55 | P2 (charges salariales comprises) € HTR
56 | P3 € HTR

## Feuil1 (hidden)
Commentaires
Investissements Eligibles (€) | Production thermique
| Réseau de chaleur |  | Soit XX€/ml investissement de réseau créé Plafonné à xx €/ml suivant règle des DN ou Non plafonné par règle des DN (rayer mention inutile)
Total investissement éligible (€)
Aide | Aide Chaufferie |  | Dont X € partenaires
| Aide Réseau |  | Dont Y € partenaires
| Aide Totale |  | Dont X+Y € partenaires
| Aide Totale €/MWh EnR&R sortie chaudière / 20ans | #REF!
| Aide Chaufferie €/MWh EnR&R sortie chaudière / 20ans | #REF!
| Aide Réseau €/MWh EnR&R transporté par le réseau (ou par l'extension aidée sur 20 ans) | #REF!
| Aide Réseau €/ml de réseau créé | #REF!
| Aide totale/tCO2 sur 20 ans | #REF!