## Biomasse (hidden)
Dossier de demande d'aide
Volet adminstratif (fichier Word)
Volet technique biomasse - fichier word
Volet technique biomasse - fichier Excel (pièce n°5)
Volet technique biomasse plan appro - fichier Excel (pièce n°3)
Volet financier (fichier Excel)
Volet Technique :
n° | Documents ou informations demandées | Documents ou informations demandées uniquement si réseau de chaleur | Pièce à joindre au dossier | Tableau volet technique (fichier Excel) | Option ou uniquement si typologie dossier particulier | Indispensable dossier forfait | Chapitre du dossier Word | Sous-chapitre du dossier Word
1 | Synthèse du projet |  |  |  |  | X | Objet de l'opération
2 | Présentation du maître d'ouvrage |  |  |  |  | X | Contexte du Projet | Cadre de l'opération
3 | Schéma de l'organisation |  |  |  |  | X | Contexte du Projet | Cadre de l'opération
4 | Description échanges abonnées/collectivité/exploitant | RC |  |  |  |  | Contexte du Projet | Cadre de l'opération
5 | Descriptif de la situation existante | [5 empty] | Contexte du Projet | Intégration au territoire, historique de la situation existante
6 | Argumentaire sur l’intérêt du projet par rapport à la situation actuelle et les perspectives | [5 empty] | Contexte du Projet | Intégration au territoire, historique de la situation existante
7 | Décrire succinctement les actions et études de faisabilité réalisées pour le montage du projet |  |  |  |  | X | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
8 | Indiquer le / les bureaux d’études ayant réalisés les études de faisabilité du projet, ainsi que l’AMO éventuel |  |  |  |  | X | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
9 | Joindre l’étude de faisabilité du projet |  | Pièce 1 |  |  | X | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
10 | Joindre l’étude de faisabilité conforme "Guide de création d’un réseau de chaleur" ou schéma directeur (moins de 5 ans) en cas d’extension de réseau de chaleur |  | Pièce 1 |  |  | ? | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
11 | Décrire les actions d’économie d’énergie déjà mises en œuvre (calendrier, patrimoine visé, …) |  |  |  |  | X | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
12 | Indiquer le gain d'énergie thermique associé pris en compte dans le dimensionnement en MWh/an | [5 empty] | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
13 | Décrire les démarches d'économie d'énergie prévues (calendrier, patrimoine visé, …) |  |  |  |  | X | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
14 | Indiquer le gain d'énergie thermique associé et pris en compte dans le dimensionnement en MWh/an | [5 empty] | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
15 | Joindre les études/audits sur la performance énergétique des bâtiments raccordés |  | Pièce 2 |  |  |  | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
16 | Descriptif succint des objectifs énergétiques | [5 empty] | Objectifs attendus de l'opération
17 | Descriptif succint des objectifs environnementals | [5 empty] | Objectifs attendus de l'opération
18 | Descriptif succint des objectifs économiques | [5 empty] | Objectifs attendus de l'opération
19 | Descriptif succint des objectifs sociaux | [5 empty] | Objectifs attendus de l'opération
20 | Insérer le tableau récapitulatif des besoins (avec différents raccordements pour RC) |  |  | Tableau 2.1 (RC) ou Tableau 2.2 (Chaufferie dédiée) |  | X | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
21 | Insérer un graphique de répartition des besoins part type d’usager (tertiaire, santé, éducation, logement …) | RC |  |  |  |  | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
22 | Insérer Tableau d’évolution des besoins dans le cas d’une montée en puissance progressive de l’installation | RC |  | Tableau 3 | Option | X | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
23 | Décrire l’évolution des besoins dans le cas d’une montée en puissance progressive de l’installation |  |  |  | Option |  | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
24 | Insérer Tableau de simulation de l’impact du montant de l’aide sur le prix de la chaleur vendue aux abonnés | RC |  | Tableau 7 |  | ? | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
25 | Expliquer la politique tarifaire visée par l’autorité organisatrice et l’impact de l’opération pour les abonnés historiques, indiquer la perception de ce prix (différentiel prix actuel et prix futur) par les usagers à l’occasion du comité de concertation du schéma directeur. | RC |  |  |  | ? | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
26 | Détailler le dimensionnement des équipements biomasse et d’appoint / secours |  |  |  |  | X | Description de l’opération | Dimensionnement de l'installation de production Enr&R et du réseau de chaleur
27 | Insérer la courbe monotone avec identification de la couverture base et appoint, ainsi que les différentes unités de production |  |  |  |  | X | Description de l’opération | Dimensionnement de l'installation de production Enr&R et du réseau de chaleur
28 | Descriptif technique synthétique des éléments constituant l’installation |  |  |  |  | X | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
29 | Mettre en valeur les innovations et préciser le nom des principaux équipementiers | [5 empty] | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
30 | Préciser les performances énergétiques et environnementales des équipements | [5 empty] | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
31 | Joindre le schéma de principe hydraulique complet de la production et réseau de chaleur (le cas échéant) | [5 empty] | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
32 | Joindre le plan d’approvisionnement à travers le Volet technique biomasse plan appro - fichier Excel |  | Pièce 3 |  |  |  | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
33 | Compléter tableau synthétique approvisionnement |  |  |  |  | X | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
34 | Présenter les fournisseurs envisagés | [5 empty] | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
35 | Pour la plaquette forestière, si le fournisseur n’est ni gestionnaire, ni propriétaire forestier et ne contracte pas lui-même directement avec eux, détailler la liste des noms et qualités des fournisseurs de rang supérieur ainsi que les quantités associées. |  |  |  | Option |  | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
36 | Décrire les moyens utilisés pour assurer la traçabilité géographique de la biomasse utilisée. | [5 empty] | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
37 | Joindre les contrats d’approvisionnement ou lettre d’engagement et les attestations le cas échéant FSC et PEFC |  | Pièce 4 |  |  |  | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
| Joindre éventuellement éléments complémentaires éventuels concernant le plan d'approvisionnement |  |  |  | Option |  | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
38 | Insérer tableau description production et réseau de chaleur |  |  | Tableau 1 |  | X | Description de l’opération | Bilan énergétique avant et après opération
39 | Relevé de mesures de la sonde la plus proche sur 3 ans | [5 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
40 | Préciser l’existence d’établissements recevant du public à risque | [5 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
41 | Insérer une carte où l’on visualise ces établissements et le rayon de 500 m autour de la chaufferie. | [5 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
42 | Insérer une rose des vents de la commune où est situé le projet | [5 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
43 | Information succinte si contrainte PPA |  |  |  |  | X | Description de l’opération | Qualité de l’air
44 | Présenter la technologie de traitement des fumées mise en œuvre par chaudière |  |  |  |  | X | Description de l’opération | Qualité de l’air
45 | Présenter les performances prévisionnelles du projet avec les valeurs limites d’émission |  |  |  |  | X | Description de l’opération | Qualité de l’air
46 | Joindre éventuellement éléments complémentaires éventuels concernant la qualité de l'air (étude d'imapct,…) |  | Pièce 7 |  | Option |  | Description de l’opération | Qualité de l’air
47 | Présenter le mode de collecte et de valorisation (ou/et traitement) des différents types de cendres collectées |  |  |  |  | X | Description de l’opération | Cendres
48 | Décrire le système de comptage destiné à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations, et de vérifier la quantité d’énergie effectivement valorisée | [5 empty] | Description de l’opération | Comptage
49 | Préciser sur le schéma de principe du système de récupération l’implantation des compteurs d’énergie |  |  |  | Option |  | Description de l’opération | Comptage
50 | Joindre un schéma précis de comptage du projet |  |  |  |  | X | Description de l’opération | Comptage
51 | Insérer tableau décomposition des DN | RC |  | Tableau 4 |  | X | Description de l’opération | Réseau de chaleur
52 | Insérer une description des travaux et détailler les travaux spécifiques | RC |  |  |  | X | Description de l’opération | Réseau de chaleur
53 | Insérer ou joindre un schéma simplifié du réseau de distribution avec la localisation des productions | RC | pièce 9 |  |  | X | Description de l’opération | Réseau de chaleur
54 | Insérer ou joindre un plan d’implantation du réseau avec localisation des zones raccordées suivant une nomenclature cohérente avec le descriptif général, en vue aérienne | RC | pièce 10 |  |  | X | Description de l’opération | Réseau de chaleur
55 | Insérer ou joindre une note spécifique sur les mesures d’efficacité énergétique et d’optimisation du bilan environnemental dans la conception et la gestion du réseau de chaleur | RC | pièce 12 |  |  | X | Description de l’opération | Réseau de chaleur
56 | Joindre un schéma hydraulique détaillé de la production et du réseau. | RC | pièce 11 |  |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
57 | Vérification des critères d’éligibilité | RC |  |  |  | X | Description de l’opération | Réseau de chaleur
58 | Plan du réseau vectorisé au format PDF, ainsi qu’une version AUTOCAD, avec mention des DN | RC | pièce 8 |  |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
59 | Contrat de concession et avenants en format pdf | RC | pièce 13 |  | Option | ? | Description de l’opération | Réseau de chaleur
60 | La page scannée du contrat de concession où se situent la signature et la date de signature de celle-ci | RC | pièce 14 |  | Option | ? | Description de l’opération | Réseau de chaleur
61 | Attestation d’engagement de réponse à l’enquête de branche annuelle SNCU sur les réseaux de chaleur : cette attestation comprendra les coordonnées complètes du contact en charge de la réponse à l’enquête de branche | RC | pièce 15 |  |  | ? | Description de l’opération | Réseau de chaleur
62 | Attestation de vérification de l'encadrement Européen sur les réseaux de distribution | RC | pièce 16 |  |  | ? | Description de l’opération | Réseau de chaleur
63 | Compte d’exploitation/plan d’affaires de la Concession. Doivent figurer le détail des charges ainsi que l’EBE, le résultat net, le TRI et la VAN | RC | pièce 17 |  |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
64 | Compte d’exploitation sur 20 ans selon modèle ADEME annexé au dossier (Tableau n°8 CEP modèle ADEME) | RC | pièce 18 | Tableau 8 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
66 | Insérer un calendrier de réalisation faisant apparaître toutes les tranches de travaux | [5 empty] | Suivi et planning prévisionnel | Réseau de chaleur
67 | Indiquer les grandes étapes du projet ainsi que les dates prévisionnelles clés suivantes |  |  |  |  | X | Suivi et planning prévisionnel | Réseau de chaleur
68 | Coûts d'investissement |  |  | Tableau 5 |  | X
69 | Coûts d'exploitation |  |  | Tableau 6 |  | X
70 | Tout autre document jugés utile par le candidat | RC |  |  | Option
Note on C10: THOUIN Simon: uniquement RC au sens juridique ?

## Biomasse - dossier FC (hidden)
Dossier de demande d'aide
Volet adminstratif (fichier PDF)
Volet technique biomasse - fichier word
Volet technique biomasse - fichier Excel (pièce n°5)
Volet technique biomasse plan appro - fichier Excel (pièce n°3)
Volet financier (fichier Excel)
Volet Technique :
n° | Documents ou informations demandées dossier FC 2019 | Proposition éléments indispensables dossier forfait |  | Proposition David CANAL 11/07/2019 (pour le moment simplification uniquement des pièces à fournir en complément du dossier) | Documents ou informations demandées uniquement si réseau de chaleur | Pièce à joindre au dossier | Tableau volet technique (fichier Excel volet technique) | Option ou uniquement si typologie dossier particulier | Chapitre du dossier Word | Sous-chapitre du dossier Word
1 | Synthèse du projet | X | [6 empty] | Objet de l'opération
2 | Présentation du maître d'ouvrage | X | Détailler spécifiquement les critères attendus (pas de champ libre) : exemple : - maitre d'ouvrage = XX - type de montage juridique = DSP, régie, … - entité délégante (le cas échéant) = ZZ - … | [5 empty] | Contexte du Projet | Cadre de l'opération
3 | Schéma de l'organisation | [7 empty] | Contexte du Projet | Cadre de l'opération
4 | Description échanges abonnées/collectivité/exploitant | ? |  |  | RC |  |  |  | Contexte du Projet | Cadre de l'opération
5 | Descriptif de la situation existante | X | [6 empty] | Contexte du Projet | Intégration au territoire, historique de la situation existante
6 | Argumentaire sur l’intérêt du projet par rapport à la situation actuelle et les perspectives | [7 empty] | Contexte du Projet | Intégration au territoire, historique de la situation existante
7 | Décrire succinctement les actions et études de faisabilité réalisées pour le montage du projet | X | [6 empty] | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
8 | Indiquer le / les bureaux d’études ayant réalisés les études de faisabilité du projet, ainsi que l’AMO éventuel | X | ajouté si RGE | [5 empty] | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
9 | Joindre l’étude de faisabilité du projet | X |  |  |  | Pièce 1 |  |  | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
10 | Joindre l’étude de faisabilité conforme "Guide de création d’un réseau de chaleur" ou schéma directeur (moins de 5 ans) en cas d’extension de réseau de chaleur | X |  | X | RC | Pièce 1 |  |  | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
11 | Décrire les actions d’économie d’énergie déjà mises en œuvre (calendrier, patrimoine visé, …) | X | ou à venir | [5 empty] | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
12 | Indiquer le gain d'énergie thermique associé pris en compte dans le dimensionnement en MWh/an |  | infomation déjà collecté à travers tableau 2,1 | [5 empty] | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
13 | Décrire les démarches d’économie d’énergie prévues (calendrier, patrimoine visé, …) |  | A fusionner avec 11 | [5 empty] | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
14 | Indiquer le gain d'énergie thermique associé au démarches pris en compte dans le dimensionnement en MWh/an |  | infomation déjà collecté à travers tableau 2,1 | [5 empty] | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
15 | Joindre les études/audits sur la performance énergétique des bâtiments raccordés |  |  |  |  | Pièce 2 |  |  | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
16 | Descriptif succint des objectifs énergétiques | [7 empty] | Objectifs attendus de l'opération
17 | Descriptif succint des objectifs environnementals | [7 empty] | Objectifs attendus de l'opération
18 | Descriptif succint des objectifs économiques | [7 empty] | Objectifs attendus de l'opération
19 | Descriptif succint des objectifs sociaux | [7 empty] | Objectifs attendus de l'opération
20 | Décrire les besoins énergétiques futurs du projet sur lesquels sera dimensionnée la solution biomasse et le réseau de chaleur dans sa globalité | [7 empty] | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
21 | Insérer le tableau récapitulatif des besoins (avec différents raccordements pour RC) | X |  |  |  |  | Tableau 2.1 (RC) ou Tableau 2.2 (Chaufferie dédiée) |  | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
22 | Insérer un graphique de répartition des besoins part type d’usager (tertiaire, santé, éducation, logement …) | X |  |  | RC |  |  |  | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
23 | Insérer Tableau d’évolution des besoins dans le cas d’une montée en puissance progressive de l’installation | X |  |  | RC |  | Tableau 3 | Option | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
24 | Décrire l’évolution des besoins dans le cas d’une montée en puissance progressive de l’installation | ? | [5 empty] | Option | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
25 | Donner si possible la répartition des logements raccordés au réseau par étiquette DPE |  | infomation déjà collecté à travers tableau 2,1
26 | Insérer tableau prix moyen vente chaleur (impact positif de la chaleur vendue aux abonnés) | X |  |  | RC
27 | Insérer Tableau de simulation de l’impact du montant de l’aide sur le prix de la chaleur vendue aux abonnés | ? | est-ce nécessaire puisque dossier au forfait; donc a prioir pas de variation du niveau d'aide ? |  | RC |  | Tableau 7 |  | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
28 | Expliquer la politique tarifaire visée par l’autorité organisatrice et l’impact de l’opération pour les abonnés historiques, indiquer la perception de ce prix (différentiel prix actuel et prix futur) par les usagers à l’occasion du comité de concertation du schéma directeur. | ? |  |  | RC |  |  |  | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
29 | Détailler le dimensionnement des équipements biomasse et d’appoint / secours | ? | a priori la monotone suffit | [5 empty] | Description de l’opération | Dimensionnement de l'installation de production Enr&R et du réseau de chaleur
30 | Insérer la courbe monotone avec identification de la couverture base et appoint, ainsi que les différentes unités de production | X | [6 empty] | Description de l’opération | Dimensionnement de l'installation de production Enr&R et du réseau de chaleur
31 | Descriptif technique synthétique des éléments constituant l’installation | X | mieux cadrer ce point avec seulement les informations essentielles | [5 empty] | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
32 | Mettre en valeur les innovations et préciser le nom des principaux équipementiers | X | [6 empty] | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
33 | Préciser les performances énergétiques et environnementales des équipements | ? | information déjà collecté à travers tableau descriptif production et des engagements VLE | [5 empty] | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
34 | Joindre le schéma de principe hydraulique complet de la production et réseau de chaleur (le cas échéant) | [7 empty] | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
35 | Joindre le plan d’approvisionnement à travers le Volet technique biomasse plan appro - fichier Excel | ? | A moduler suivant la taille du projet ? |  |  | Pièce 3 |  |  | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
36 | Compléter tableau synthétique approvisionnement | X | [6 empty] | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
37 | Présenter les fournisseurs envisagés | X | [6 empty] | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
38 | Pour la plaquette forestière, si le fournisseur n’est ni gestionnaire, ni propriétaire forestier et ne contracte pas lui-même directement avec eux, détailler la liste des noms et qualités des fournisseurs de rang supérieur ainsi que les quantités associées. | [6 empty] | Option | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
39 | Décrire les moyens utilisés pour assurer la traçabilité géographique de la biomasse utilisée. | [7 empty] | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
40 | Joindre les contrats d’approvisionnement ou lettre d’engagement et les attestations le cas échéant FSC et PEFC | X | A moduler suivant la taille du projet ? |  |  | Pièce 4 |  |  | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
41 | Joindre éventuellement éléments complémentaires éventuels concernant le plan d'approvisionnement | [6 empty] | Option | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
42 | Insérer tableau description production et réseau de chaleur | X | ajouter une ligne sur le nombre de chaufferie et bien vérifier le calcul CO2 évités |  |  |  | Tableau 1 |  | Description de l’opération | Bilan énergétique avant et après opération
43 | Relevé de mesures de la sonde la plus proche sur 3 ans | [7 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
44 | Préciser l’existence d’établissements recevant du public à risque | X | [6 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
45 | Insérer une carte où l’on visualise ces établissements et le rayon de 500 m autour de la chaufferie. | [7 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
46 | Insérer une rose des vents de la commune où est situé le projet | [7 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
47 | Information succinte si contrainte PPA | X | [6 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
48 | Présenter la technologie de traitement des fumées mise en œuvre par chaudière | X | [6 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
49 | Présenter les performances prévisionnelles du projet avec les valeurs limites d’émission | X | [6 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
50 | Joindre éventuellement éléments complémentaires éventuels concernant la qualité de l'air (étude d'imapct,…) |  |  |  |  | Pièce 7 |  | Option | Description de l’opération | Qualité de l’air
51 | Présenter le mode de collecte et de valorisation (ou/et traitement) des différents types de cendres collectées | X | [6 empty] | Description de l’opération | Cendres
52 | Décrire le système de comptage destiné à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations, et de vérifier la quantité d’énergie effectivement valorisée | ? | [6 empty] | Description de l’opération | Comptage
53 | Préciser sur le schéma de principe du système de récupération l’implantation des compteurs d’énergie | [6 empty] | Option | Description de l’opération | Comptage
54 | Joindre un schéma précis de comptage du projet | X | insérer (plutôt que joindre) le schéma de comptage | [5 empty] | Description de l’opération | Comptage
55 | Insérer tableau décomposition des DN | X |  |  | RC |  | Tableau 4 |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
56 | Insérer une description des travaux et détailler les travaux spécifiques | ? |  |  | RC |  |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
57 | Insérer ou joindre un schéma simplifié du réseau de distribution avec la localisation des productions | ? |  | 0 | RC | pièce 9 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
58 | Insérer ou joindre un plan d’implantation du réseau avec localisation des zones raccordées suivant une nomenclature cohérente avec le descriptif général, en vue aérienne | X |  | 0 | RC | pièce 10 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
59 | Insérer ou joindre une note spécifique sur les mesures d’efficacité énergétique et d’optimisation du bilan environnemental dans la conception et la gestion du réseau de chaleur | ? |  | 0 | RC | pièce 12 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
60 | Joindre un schéma hydraulique détaillé de la production et du réseau. | ? |  | 0 | RC | pièce 11 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
61 | Vérification des critères d’éligibilité | ? | est-ce qu'il faut conserver ce paragraphe au sein du dossier technique ? | X dans un courrier d'enagement du porteur | RC |  |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
62 | Plan du réseau vectorisé au format PDF, ainsi qu’une version AUTOCAD, avec mention des DN |  |  | 0 | RC | pièce 8 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
63 | Contrat de concession et avenants en format pdf |  |  | 0 | RC | pièce 13 |  | Option | Description de l’opération | Réseau de chaleur
64 | La page scannée du contrat de concession où se situent la signature et la date de signature de celle-ci |  |  | 0 | RC | pièce 14 |  | Option | Description de l’opération | Réseau de chaleur
65 | Attestation d’engagement de réponse à l’enquête de branche annuelle SNCU sur les réseaux de chaleur : cette attestation comprendra les coordonnées complètes du contact en charge de la réponse à l’enquête de branche | X |  | X dans un courrier d'enagement du porteur | RC | pièce 15 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
66 | Attestation de vérification de l'encadrement Européen sur les réseaux de distribution | X |  | X dans un courrier d'enagement du porteur | RC | pièce 16 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
67 | Compte d’exploitation/plan d’affaires de la Concession. Doivent figurer le détail des charges ainsi que l’EBE, le résultat net, le TRI et la VAN |  |  | 0 | RC | pièce 17 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
68 | Compte d’exploitation sur 20 ans selon modèle ADEME annexé au dossier (Tableau n°8 CEP modèle ADEME) |  |  | 0 | RC | pièce 18 | Tableau 8 |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
69 | Insérer un calendrier de réalisation faisant apparaître toutes les tranches de travaux | [7 empty] | Suivi et planning prévisionnel | Réseau de chaleur
70 | Indiquer les grandes étapes du projet ainsi que les dates prévisionnelles clés suivantes | X | Bien repréciser les étapes que l'on souhaite connaitre | [5 empty] | Suivi et planning prévisionnel | Réseau de chaleur
71 | Coûts d'investissement | X |  |  |  |  | Tableau 5
72 | Coûts d'exploitation | X |  |  |  |  | Tableau 6
73 | Tout autre document jugé utile par le candidat |  |  |  | RC |  |  | Option
Note on F10: THOUIN Simon: uniquement RC au sens juridique ?

## Biomasse - dossier FC (2) (hidden)
Dossier de demande d'aide
Volet adminstratif (fichier PDF)
Volet technique biomasse - fichier word
Volet technique biomasse - fichier Excel (pièce n°5)
Volet technique biomasse plan appro - fichier Excel (pièce n°3)
Volet financier (fichier Excel)
Volet Technique :
n° | Documents ou informations demandées dossier FC 2019 | Proposition éléments indispensables dossier forfait |  | Proposition David CANAL 11/07/2019 (pour le moment simplification uniquement des pièces à fournir en complément du dossier) | Documents ou informations demandées uniquement si réseau de chaleur | Pièce à joindre au dossier | Tableau volet technique (fichier Excel volet technique) | Option ou uniquement si typologie dossier particulier | Chapitre du dossier Word | Sous-chapitre du dossier Word
1 | Synthèse du projet | X | Déjà demander dans dossier administratif | [5 empty] | Objet de l'opération
2 | Présentation du maître d'ouvrage | X | Détailler spécifiquement les critères attendus (pas de champ libre) : exemple : - maitre d'ouvrage = XX - type de montage juridique = DSP, régie, … - entité délégante (le cas échéant) = ZZ - … | [5 empty] | Contexte du Projet | Cadre de l'opération
3 | Schéma de l'organisation | [7 empty] | Contexte du Projet | Cadre de l'opération
4 | Description échanges abonnées/collectivité/exploitant | ? |  |  | RC |  |  |  | Contexte du Projet | Cadre de l'opération
5 | Descriptif de la situation existante | X | [6 empty] | Contexte du Projet | Intégration au territoire, historique de la situation existante
6 | Argumentaire sur l’intérêt du projet par rapport à la situation actuelle et les perspectives | [7 empty] | Contexte du Projet | Intégration au territoire, historique de la situation existante
7 | Décrire succinctement les actions et études de faisabilité réalisées pour le montage du projet | X | [6 empty] | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
8 | Indiquer le / les bureaux d’études ayant réalisés les études de faisabilité du projet, ainsi que l’AMO éventuel | X | ajouté si RGE | [5 empty] | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
9 | Joindre l’étude de faisabilité du projet | X |  |  |  | Pièce 1 |  |  | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
10 | Joindre l’étude de faisabilité conforme "Guide de création d’un réseau de chaleur" ou schéma directeur (moins de 5 ans) en cas d’extension de réseau de chaleur | X |  | X | RC | Pièce 1 |  |  | Contexte du Projet | Action et études de faisabilité montage projet
11 | Décrire les actions d’économie d’énergie déjà mises en œuvre (calendrier, patrimoine visé, …) | X | ou à venir | [5 empty] | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
12 | Indiquer le gain d'énergie thermique associé pris en compte dans le dimensionnement en MWh/an |  | infomation déjà collecté à travers tableau 2,1 | [5 empty] | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
13 | Décrire les démarches d’économie d’énergie prévues (calendrier, patrimoine visé, …) |  | A fusionner avec 11 | [5 empty] | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
14 | Indiquer le gain d'énergie thermique associé au démarches pris en compte dans le dimensionnement en MWh/an |  | infomation déjà collecté à travers tableau 2,1 | [5 empty] | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
15 | Joindre les études/audits sur la performance énergétique des bâtiments raccordés |  |  |  |  | Pièce 2 |  |  | Contexte du Projet | Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs.
16 | Descriptif succint des objectifs énergétiques | [7 empty] | Objectifs attendus de l'opération
17 | Descriptif succint des objectifs environnementals | [7 empty] | Objectifs attendus de l'opération
18 | Descriptif succint des objectifs économiques | [7 empty] | Objectifs attendus de l'opération
19 | Descriptif succint des objectifs sociaux | [7 empty] | Objectifs attendus de l'opération
20 | Décrire les besoins énergétiques futurs du projet sur lesquels sera dimensionnée la solution biomasse et le réseau de chaleur dans sa globalité | [7 empty] | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
21 | Insérer le tableau récapitulatif des besoins (avec différents raccordements pour RC) | X |  |  |  |  | Tableau 2.1 (RC) ou Tableau 2.2 (Chaufferie dédiée) |  | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
22 | Insérer un graphique de répartition des besoins part type d’usager (tertiaire, santé, éducation, logement …) | X |  |  | RC |  |  |  | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
23 | Insérer Tableau d’évolution des besoins dans le cas d’une montée en puissance progressive de l’installation | X |  |  | RC |  | Tableau 3 | Option | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
24 | Décrire l’évolution des besoins dans le cas d’une montée en puissance progressive de l’installation | ? | [5 empty] | Option | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
25 | Donner si possible la répartition des logements raccordés au réseau par étiquette DPE |  | infomation déjà collecté à travers tableau 2,1
26 | Insérer tableau prix moyen vente chaleur (impact positif de la chaleur vendue aux abonnés) | X |  |  | RC
27 | Insérer Tableau de simulation de l’impact du montant de l’aide sur le prix de la chaleur vendue aux abonnés | ? | est-ce nécessaire puisque dossier au forfait; donc a prioir pas de variation du niveau d'aide ? |  | RC |  | Tableau 7 |  | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
28 | Expliquer la politique tarifaire visée par l’autorité organisatrice et l’impact de l’opération pour les abonnés historiques, indiquer la perception de ce prix (différentiel prix actuel et prix futur) par les usagers à l’occasion du comité de concertation du schéma directeur. | ? |  |  | RC |  |  |  | Description de l’opération | Description des besoins thermiques
29 | Détailler le dimensionnement des équipements biomasse et d’appoint / secours | ? | a priori la monotone suffit | [5 empty] | Description de l’opération | Dimensionnement de l'installation de production Enr&R et du réseau de chaleur
30 | Insérer la courbe monotone avec identification de la couverture base et appoint, ainsi que les différentes unités de production | X | [6 empty] | Description de l’opération | Dimensionnement de l'installation de production Enr&R et du réseau de chaleur
31 | Descriptif technique synthétique des éléments constituant l’installation | X | mieux cadrer ce point avec seulement les informations essentielles | [5 empty] | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
32 | Mettre en valeur les innovations et préciser le nom des principaux équipementiers | X | [6 empty] | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
33 | Préciser les performances énergétiques et environnementales des équipements | ? | information déjà collecté à travers tableau descriptif production et des engagements VLE | [5 empty] | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
34 | Joindre le schéma de principe hydraulique complet de la production et réseau de chaleur (le cas échéant) | [7 empty] | Description de l’opération | Descriptif technique de l'installation et de ses performances
35 | Joindre le plan d’approvisionnement à travers le Volet technique biomasse plan appro - fichier Excel | ? | A moduler suivant la taille du projet ? |  |  | Pièce 3 |  |  | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
36 | Compléter tableau synthétique approvisionnement | X | [6 empty] | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
37 | Présenter les fournisseurs envisagés | X | [6 empty] | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
38 | Pour la plaquette forestière, si le fournisseur n’est ni gestionnaire, ni propriétaire forestier et ne contracte pas lui-même directement avec eux, détailler la liste des noms et qualités des fournisseurs de rang supérieur ainsi que les quantités associées. | [6 empty] | Option | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
39 | Décrire les moyens utilisés pour assurer la traçabilité géographique de la biomasse utilisée. | [7 empty] | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
40 | Joindre les contrats d’approvisionnement ou lettre d’engagement et les attestations le cas échéant FSC et PEFC | X | A moduler suivant la taille du projet ? |  |  | Pièce 4 |  |  | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
41 | Joindre éventuellement éléments complémentaires éventuels concernant le plan d'approvisionnement | [6 empty] | Option | Description de l’opération | Mode d'approvisionnement en ressources EnR&R
42 | Insérer tableau description production et réseau de chaleur | X | ajouter une ligne sur le nombre de chaufferie et bien vérifier le calcul CO2 évités |  |  |  | Tableau 1 |  | Description de l’opération | Bilan énergétique avant et après opération
43 | Relevé de mesures de la sonde la plus proche sur 3 ans | [7 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
44 | Préciser l’existence d’établissements recevant du public à risque | X | [6 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
45 | Insérer une carte où l’on visualise ces établissements et le rayon de 500 m autour de la chaufferie. | [7 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
46 | Insérer une rose des vents de la commune où est situé le projet | [7 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
47 | Information succinte si contrainte PPA | X | [6 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
48 | Présenter la technologie de traitement des fumées mise en œuvre par chaudière | X | [6 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
49 | Présenter les performances prévisionnelles du projet avec les valeurs limites d’émission | X | [6 empty] | Description de l’opération | Qualité de l’air
50 | Joindre éventuellement éléments complémentaires éventuels concernant la qualité de l'air (étude d'imapct,…) |  |  |  |  | Pièce 7 |  | Option | Description de l’opération | Qualité de l’air
51 | Présenter le mode de collecte et de valorisation (ou/et traitement) des différents types de cendres collectées | X | [6 empty] | Description de l’opération | Cendres
52 | Décrire le système de comptage destiné à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations, et de vérifier la quantité d’énergie effectivement valorisée | ? | [6 empty] | Description de l’opération | Comptage
53 | Préciser sur le schéma de principe du système de récupération l’implantation des compteurs d’énergie | [6 empty] | Option | Description de l’opération | Comptage
54 | Joindre un schéma précis de comptage du projet | X | insérer (plutôt que joindre) le schéma de comptage | [5 empty] | Description de l’opération | Comptage
55 | Insérer tableau décomposition des DN | X |  |  | RC |  | Tableau 4 |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
56 | Insérer une description des travaux et détailler les travaux spécifiques | ? |  |  | RC |  |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
57 | Insérer ou joindre un schéma simplifié du réseau de distribution avec la localisation des productions | ? |  | 0 | RC | pièce 9 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
58 | Insérer ou joindre un plan d’implantation du réseau avec localisation des zones raccordées suivant une nomenclature cohérente avec le descriptif général, en vue aérienne | X |  | 0 | RC | pièce 10 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
59 | Insérer ou joindre une note spécifique sur les mesures d’efficacité énergétique et d’optimisation du bilan environnemental dans la conception et la gestion du réseau de chaleur | ? |  | 0 | RC | pièce 12 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
60 | Joindre un schéma hydraulique détaillé de la production et du réseau. | ? |  | 0 | RC | pièce 11 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
61 | Vérification des critères d’éligibilité | ? | est-ce qu'il faut conserver ce paragraphe au sein du dossier technique ? | X dans un courrier d'enagement du porteur | RC |  |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
62 | Plan du réseau vectorisé au format PDF, ainsi qu’une version AUTOCAD, avec mention des DN |  |  | 0 | RC | pièce 8 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
63 | Contrat de concession et avenants en format pdf |  |  | 0 | RC | pièce 13 |  | Option | Description de l’opération | Réseau de chaleur
64 | La page scannée du contrat de concession où se situent la signature et la date de signature de celle-ci |  |  | 0 | RC | pièce 14 |  | Option | Description de l’opération | Réseau de chaleur
65 | Attestation d’engagement de réponse à l’enquête de branche annuelle SNCU sur les réseaux de chaleur : cette attestation comprendra les coordonnées complètes du contact en charge de la réponse à l’enquête de branche | X |  | X dans un courrier d'enagement du porteur | RC | pièce 15 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
66 | Attestation de vérification de l'encadrement Européen sur les réseaux de distribution | X |  | X dans un courrier d'enagement du porteur | RC | pièce 16 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
67 | Compte d’exploitation/plan d’affaires de la Concession. Doivent figurer le détail des charges ainsi que l’EBE, le résultat net, le TRI et la VAN |  |  | 0 | RC | pièce 17 |  |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
68 | Compte d’exploitation sur 20 ans selon modèle ADEME annexé au dossier (Tableau n°8 CEP modèle ADEME) |  |  | 0 | RC | pièce 18 | Tableau 8 |  | Description de l’opération | Réseau de chaleur
69 | Insérer un calendrier de réalisation faisant apparaître toutes les tranches de travaux | [7 empty] | Suivi et planning prévisionnel | Réseau de chaleur
70 | Indiquer les grandes étapes du projet ainsi que les dates prévisionnelles clés suivantes | X | Bien repréciser les étapes que l'on souhaite connaitre | [5 empty] | Suivi et planning prévisionnel | Réseau de chaleur
71 | Coûts d'investissement | X |  |  |  |  | Tableau 5
72 | Coûts d'exploitation | X |  |  |  |  | Tableau 6
73 | Tout autre document jugé utile par le candidat |  |  |  | RC |  |  | Option
Note on G10: THOUIN Simon: uniquement RC au sens juridique ?

## Exigence (hidden)
| Type |  | Critère | Détails critère | Exigence/ Recommandation
1 | Générale |  | Pas de renouvellement d'unité existante EnR&R | sauf si production EnR&R supplémentaire (aide uniquement sur la chaleur EnR&R supplémentaire) | E
2 | Générale |  | Production EnR&R supplémentaire |  | E
3 | Générale |  | Recours lors de la phase étude, conception, AMO => professionnels qualifiés |  | E
4 | Biomasse | Générale | Production minimum EnR&R | Production minimum 1200 MWh | E | "Guichet" différents suivant production (si Industrie > 12000MWh = BCIAT; si < 1200MWh = Contrat de développement)
5 | Biomasse | Appro | Biomasse éligible | Biomasse éligible (biomasse exclue : céréales alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, ordures ménagères résiduelles, huiles végétales et dérivés, effluents d'élevage, l’utilisation de rafles de maïs semence est exclue tant que des conflits d'usage pourront exister) | E
6 | Biomasse | Appro | Taux plaquettes forestières et assimilées | > à 30%; 40% ou 50% suivant la taille du projet | E | Eviter conflit d'usage sur d'autres combustibles (exemple : connexes de scierie vers la trituration, panneautiers)
7 | Biomasse | Appro | Exigence bois certifiés | Exigence seuil moyen minimum de 50% des taux régionaux des surfaces forestières certifiées | E
8 | Biomasse | Appro | Recour au bois d'importation uniquement au cas par cas pour résoudre un problème ponctuel de conflit d'usage (avec conditions à respecter) | Le recours au bois d’importation doit être étudié au cas par cas pour résoudre un problème ponctuel de conflit d’usage. Dans le cas de projet frontalier, l’importation sera possible, si elle s’inscrit dans un rayon d’approvisionnement en cohérence avec la taille du projet. Sinon, l'importation doit être définie de façon temporaire, limitée en volume, après s’être assuré que des moyens ont été donnés pour mobiliser les biocombustibles disponibles dans l’aire d’approvisionnement et avoir fait l’objet d'un bilan environnemental (type ACV). Le candidat s'assure que son plan d'approvisionnement est en conformité avec la législation en vigueur et en particulier le règlement bois de l’Union Européenne (RBUE) adopté en France le 3 mars 2013 (consultable sur : http://eur-lex.europa.eu). De plus, le bois importé doit provenir à 100% de forêts gérées durablement (PEFC, FSC...) | E
9 | Biomasse | Appro | Respect des règles de gestion durable du guide ADEME « La récolte raisonnée des rémanents en forêt » | Si prélèvement de rémanent : | E
10 | Biomasse | Appro | Projet d'unité de granulation : projets de granulation, le candidat présentera l’ensemble du plan d’approvisionnement et détaillera, le cas échéant, les pourcentages feuillus/ résineux utilisés |  | E
11 | Biomasse | Production | Rendement | Installations de production de chaleur : rendement thermique à puissance nominale doit être supérieur à 85% | E
12 | Biomasse | Production | Dimensionnement | Le dimensionnement de l’installation biomasse devra permettre d’obtenir un taux de couverture optimisé tout en garantissant un régime de fonctionnement élevée à la chaudière | E
13 | Biomasse | Production | Technologie co-combustion | co-combustion biomasse-charbon ne peuvent être éligibles que si la biomasse vient en substitution du charbon | E
14 | Biomasse | Production | Co-génération usage de l'électricité | si cogénération : Uniquement cogénération avec autoconsommation électricité ou vente sur marché libre | E
15 | Biomasse | Production | Co-génération efficacité énergétique | Si cogénération : Respect critère haut-rendement et efficacité supérieure à 75% | E
16 | Biomasse | Production | Eligibilité gazéification | Instruction spécifique afin de vérifier la maturité de la technologie - SFAB | E
17 | Biomasse | Qualité de l'air | Respect des VLE réglementaires | contraintes réglementaires nationales et/ou locales | E
18 | Biomasse | Qualité de l'air | Respect VLE poussières en l'absence de VLE réglementaires | Si absence seuil réglementaire : seuil maximum d’émission de poussières de 75 mg/Nm3 à 6% O2 (base de données chaudières éligibles FC ou filtres performants) | E
19 | Biomasse | Comptage | Mise en place d'un système de comptage énergétique - dans le respect du cahier des charges ADEME comptage énergétique |  | E
20 | RC | Taux EnR | Taux EnR Exigé | 50% | E
21 | RC | Démarche amont | Schéma directeur RC (si extension) moins de 5 ans ou Etude faisabilité suivant Guide création RC (si création) |  | E
22 | RC | Démarche amont | Dossier intégrant le potentiel maximal de raccordements sur le périmètre de l’opération, en conformité avec les démarches des guides types création et extension (schéma directeur de moins de 5 ans), afin d’éviter un découpage des dossiers déposés à l’ADEME ou des dépôts de dossiers successifs à moins de 2 ans d'intervalle. |  | E
23 | RC | Technologie de production | Réseau de chaleur lié à une cogénération | 5 cas possibles | E
24 | RC | Densité | Densité minimum du réseau | Densité > 1,5MWh/ml (hors cas spécifiques) | E
25 | RC | Longueur | Longueur mini extension | 200ml | E
26 | RC | Impact tarification | Impact positif de l'aide pour les abonnés |  | E
27 | RC | Gouvernance | Création comité de piloge (dès la conception du RC) |  | E
28 | Biomasse | Appro | Respect du plan d'approvisionnement pour une durée de 10 ans |  | Engagement annexe technique
29 | Biomasse | Production | Engage sur une production énergétique biomasse chaleur. Cette valeur constituera la référence pour le calcul du versement du solde de la convention de financement. |  | Engagement annexe technique
30 | Biomasse | Comptage | Dossier > 12 000MWh/an = télétransmettre les données de production à l'ADEME |  | Engagement annexe technique
31 | Biomasse | Comptage | Date de déclenchement du comptage dans un délai de 6 mois après la mise en service de l'installation |  | Engagement annexe technique
32 | Générale | Communication | Engagement à associer l’ADEME lors de la mise au point d’actions de communication et d’information du public (inauguration de l’installation, …) et à mentionner dans tous ses actes et supports de communication, l’ADEME comme partenaire |  | Engagement annexe technique
33 | Générale | Communication | Engagement à rédiger une fiche Exemple à suivre |  | Engagement annexe technique
34 | Générale |  | Engagement sur l’exploitation, la diffusion des résultats et les enquêtes à venir |  | Engagement annexe technique
35 | Générale |  | Engagement sur rapports de suivi des installations |  | Engagement annexe technique
36 | Biomasse | Appro | Evaluation plan d'appro | - caractéristiques des combustibles utilisés, - garanties sur la nature et l’origine géographique des combustibles, engagement des fournisseurs, garanties sur les prix, - évaluation des risques de concurrences d’usage. Les approvisionnements internes sont également concernés car ils peuvent se substituer à d’autres valorisations, - respect de l’environnement intégrant la gestion durable des forêts, | Ev
37 | Biomasse | Appro | Plan d'appro > 12 000MWh = évaluation en cellule biomasse |  | Ev
38 | Biomasse | Appro | Plan d'appro avec prélèvement > 5000t région autre site d'implantation = évaluation en cellule biomasse | Avis des cellules biomasse des régions où le projet viendrait prélever plus de 5000 tonnes de biomasse/an | Ev
39 | Biomasse | Appro | Granulé certifié | L’ADEME recommande que les granulés fassent l’objet d’une certification de qualité (label DIN+, certification NF biocombustibles ou équivalent). | R
40 | Biomasse | Appro | Démarches qualité fournitures combustibles | L’ADEME recommande également de s’associer aux démarches qualité existantes sur la fourniture de combustible bois qui visent à améliorer la relation entre fournisseur et consommateur (Chaleur Bois Qualité + ou équivalent) | R
41 | Biomasse | Appro | Qualité des approvisionnements | Se référer au guide ADEME "qualité des approvisionnements" | R
42 | Biomasse | Appro | Implication du candidat (ou de ses fournisseurs) dans des projets de mobilisation de bois supplémentaires ou d’amélioration de la logistique d’exploitation forestière | Pour un approvisionnement d’origine forestière | R
43 | Biomasse | Production | Techniques améliorant les performances énergétiques et environnementales | Forte recommandation : techniques améliorant les performances énergétiques et environnementales | R
44 | Biomasse | Qualité de l'air | Engagement inférieur aux VLE réglementaires | Performances environnementales supplémentaires à celles exigées | R
45 | Biomasse | Qualité de l'air | Technologie système filtration poussières | Poussières : Filtre à manche et/ou électrofiltre | R
46 | Biomasse | Qualité de l'air | Technologie système filtration NOX | NOx : bas NOX, déNOx | R
47 | RC | Taux EnR | Taux EnR Recommandé | 65 / 70 % | R
48 | RC | Régime T | Régime de T°C |  | R

## accueil
fiche_instrcution_biomasse_forfait_fds_chal_2025
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR BIOMASSE FORFAIT
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Description production et RC
Limousin | Tableau 2 : Besoins
Midi-Pyrénées | Tableau 3 : Développement Evolution besoin RC | => uniquement si Réseau de Chaleur
| Tableau 4 : Impact subvention | => Informations non nécessaires pour les projets de moins de 1200 MWh/an biomasse sortie chaudière
Tableau 5 : Plan d'approvisionnement
Nord-Pas de Calais | Tableau 6 : Décomposition des métrés | => uniquement si Réseau de Chaleur
Tableau 7 : Coûts d’exploitation
| Tableau 8 : Déficit de financement | => uniquement si Réseau de Chaleur
France
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 descript prod RC
Tableau 1 : Description Production et RC
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION | Combustible Biomasse | Production Biomasse MWh | 0 | 20000 | 20000
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 23000 | 23000
|  | Rendement chaudière biomasse | 0 | 86.96%
|  | Puissance biomasse MW | 0 | 2.4 | 2.4
Nombre de chaudière biomasse
|  | mixité MWh/an % | 0% | 66.67%
| Combustible Appoint | Production GN MWh | 30000 | 10000 | -20000
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 33000 | 11000 | -22000
|  | Rendement chaudière GN | 90.91% | 90.91%
|  | Puissance GN MW | 5 | 5 | 0
|  | mixité MWh/an % | 1 | 0.33333
| Total | Total production MWh (si réseau de chaleur = chaleur injectée dans le RC) | 30000 | 30000 | 0 |  | (ajout 2025)
|  | Total production EnR&R MWh (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée dans le RC) | 0 | 20000 | 20000 |  | MWh EnR&R de verdissement |  |  | Part de verdissement
[5 empty] | Si RC : Dont : +…MWh EnR&R injecté dans l'extension +…MWhEnR&R injecté dans l'existant |  | 20000 |  |  | 100%
|  | Puissance totale MW |  | 7.4
|  | Taux EnR&R (si réseau de chaleur = Taux EnR&R injecté dans le RC ≥ 65%) | 0% | 66.67% | 66.7%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,201tCO2/MWh PCI fioul : 0,272tCO2/MWh PCI charbon : 0,345tCO2/MWh PCI | 0 | 4466.6667 | 4466.6667 | => | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon
[7 empty] | Part | 100% | 0% | 0%
| Commentaires - détails complémentaires : |  |  | Production biomasse = 2 chaudières de 1MW et 2MW
RESEAU DE CHALEUR |  |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC) | ← | A compléter uniquement si Réseau de Chaleur
Type de fluide caloporteur
Régime de température
|  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  | 5000 | 5000
Longueur Basse Pression (ml)
Longueur Haute Pression (ml)
Dimaètre nominale maxi
|  | Chaleur vendu en sous-stations MWh |  | 27000 | 27000
|  | En cas d'extension : | dont réseau existant | 20000
|  |  | dont extension | 7000
|  | Chaleur EnR&R vendu en sous-stations MWh |  | 18000 | 18000
|  | Nombre de sous-station |  | 25 | 25 sous stations supplémentaires
Puissance totale souscrite (MW)
|  | Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires
|  | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml) |  | 5.4 | 5.4
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
|  | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml) |  | 3.6 | 3.6
|  | Rendement Réseau de chaleur |  | 90%
|  | Date du schéma directeur | 2016
Commentaires

## Tableau 2 besoins
[15 empty] | Département | 01 ― Ain
Tableau 2.1 : Chaufferie dédiée | [14 empty] | Zone climatique | H1c
A compléter uniquement si Chaufferie dédiée | [14 empty] | Altitude du projet (m) | <400
Activités (process, chauffage/ECS, …) | Type de bâtiment | Surface chauffée (m2) | Besoins avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | Besoins / m2 | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Besoins plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an) | Commentaire (automatique)
| Logements | 375 | 60 | 30 | 30 | 0 | 80 |  |  | 39.15
| Bureaux | 200 | 100 | 90 | 85 | 5 | 450 |  |  | 22.88 | faible efficacité énergétique
| Santé | 300 | 50 | 30 | 15 | 15 | 100 |  |  | 30.36
| Bureaux | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0
TOTAUX |  | 875 | 210 | 150 | 130 | 20 | #DIV/0! | 0 | 0 | 92.39
Tableau 2.2 : Réseau de chaleur
A compléter uniquement si création Réseau de Chaleur
Insérer un graphique de répartition des besoins (camembert) par type d'usager (tertiaire, santé, éducation logement… colonne F en fonction de la colonne J)
N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins actuels MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique à l'issue des travaux MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins (kWh/m2) | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Besoin plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an)
1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Logements |  | 375 | 55 | 55 | 50 | 5 |  | 146.6667 |  |  | 39.15 | faible efficacité énergétique
1.2 |  |  |  |  | Santé |  | 375 | 55 | 55 | 50 | 5 |  | 146.6667 |  |  | 37.95 | faible efficacité énergétique
2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Logements |  | 375 | 55 | 55 | 50 | 5 |  | 146.6667 |  |  | 39.15 | faible efficacité énergétique
| CG | Collège | Neuf | 2014 | Logements |  | 375 | 55 | 55 | 50 | 5 |  | 146.6667 |  |  | 39.15 | faible efficacité énergétique
[13 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
[13 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
[13 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
[13 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
[13 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
TOTAUX | [8 empty] | 220 | 200 | 20 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #N/A
A compléter uniquement si extension Réseau de Chaleur
Insérer un graphique de répartition des besoins (camembert) par type d'usager (tertiaire, santé, éducation logement… colonne G en fonction de la colonne K)
Abonnés actuels ou extension | N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh à l'issue des travaux pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Consommation plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an)
Abonné actuel | 1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Logements |  | 100 |  |  | 999 |  |  | 0 |  |  | 10.44 | faible efficacité énergétique
Abonné actuel | 1.2 | [12 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
Total abonnés actuels | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | faible efficacité énergétique
Extension phase 1 | 2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Enseignement | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0
Extension phase 2 |  | CG | Collège | Neuf | 2014 | Commerce | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0
Extension phase 3 | [13 empty] | #DIV/0! |  |  | #N/A | #N/A
Total extensions | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | faible efficacité énergétique
Nombre de bâtiments à usage de logement social raccordés suite au projet
Nombre de logements sociaux raccordés suite au projet
Note on C5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout aout 2023
Note on F5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rougis si conso au-delà du plafond
Note on L5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique
Note on M5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Signale "Faible efficacité énergétique" ou "vigilance ECS"
Note on R16: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique
Note on K31: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Supression "avant réhabilitation…"
Note on L31: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout "à l'issue des travaux"
Note on S31: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique

## Tableau 3 Evolution besoins RC
Tableau 3 : Développement Evolution RC
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur
Année | Energie vendue en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectée
2018 | 11916 | 14 | 6347
2019 | 13000 | 16 | 6500
2020 | 15015 | 22 | 7780
2021 | 27510 | 27 | 14254
2022 | 31643 | 31 | 16440
… | … | … | … | … | …

## Données efficacité energétique (hidden)
|  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | >800
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Typologie bâtiments: | Plafond standart (H2b<400m) (kWh/m² e finale) | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | >800
Logements | 87 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4
Bureaux | 104 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2
Hôtellerie, restauration | 95 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2
Commerce | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Enseignement | 79 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4
Santé | 92 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.1 | 0.25
Sport | 99 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3
Autre tertiaire | 92 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4

## Tableau 4 Impact subvention
Tableau 4 : Impact subvention sur prix de la chaleur
Informations non nécessaires pour les projets de moins de 1200 MWh/an biomasse sortie chaudière
Tableau 4.1. Impact aide sur prix vente moyen
Ces tarifs doivent tenir compte des recommandations de l'ADEME concernant le prix de référence du gaz (en particulier le prix "fourniture gaz") : voir ci-contre pour 2025
Taux d'aide | Montant de l'aide (€) | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/kW | R21 | R22 | R23 | R24
[7 empty] | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW
0% | 0
à déterminer par le porteur de projet en fonction de l'aide forfaitaire apportée | aide forfaitaire à déterminer par le porteur de projet
Cas des extensions
Prix de vente avant opération sur le réseau existant
Tableau 4.2. Impact aide sur prix vente pour différents abonnés
Ces tarifs doivent tenir compte des recommandations de l'ADEME concernant le prix de référence du gaz (en particulier le prix "fourniture gaz") : voir ci-contre pour 2025
|  | Prospects sur bâtiment existant |  |  |  | Prospects sur bâtiment neuf |  |  |  | Bâtiments déjà raccordés au réseau
Type de prospect |  | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement)
Nom de l'abonné
Type de chauffage avant projet RC (uniquement cas des bâtiments existants) : élec, gaz ou autre
kW souscrit
MWh/an
Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention, sans CEE
Prix vente après opération avec subvention, sans CEE
Prix vente après opération avec subvention, avec CEE
Note on A6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout des prix en fonction du taux d'aide

## Tableau 5 plan d'appro
Tableau 5 : Plan d'approvisionnement
Compléter la colonne "Nature du Combustible" à partir de la liste suivante :
COMBUSTIBLE(S) BIOMASSE | [5 empty] | Liste type d'approvisionnement :
Consommation biomasse annuelle entrée chaudière (MWh PCI/an) |  |  |  |  | 5000 | Plaquettes forestières (référentiel 2017 - 1A - PFA)
Consommation biomasse annuelle entrée chaudière (t/an) |  |  |  |  | 13500 | Plaquettes Bocagères ou agroforestières (référentiel 20017 - 1B - PFA)
Nature du combustible | Part de l'approvisionnement (% PCI) | Part de l'approvisionnement (MWh PCI) | Tonnage | Régions d'origine de l'approvisionnement par type de combustible | Part de l'approvisionnement par région et par type de combustible (% PCI) | Plaquettes paysagères ligneuses (référentiel 2017-1C-PFA)
Plaquettes forestières (Cf. réf 2017-1A-PFA) | 60% | 3000 |  | Bretagne | 80% | Ecorces (référentiel 2017- 2A-CIB)
|  |  |  | Pays de la Loire | 20% | Plaquettes de produits connexes de scieries et assimilés (référentiel 2017 - 2B - CIB)
Plaquettes forestières (Cf. réf 2017-2-CIB) | 40% | 2000 |  | Bretagne | 75% | Bois fin de vie utilisables selon la rubrique règlementaire 2910A (SSD) (référentiel 2017-3A-BFVBD)
|  |  |  | Pays de la Loire | 25% | Bois fin de vie utilisables selon la rubrique règlementaire 2910B (référentiel 2017-3B-BFVBD)
… | [5 empty] | Déchet de bois non dangereux à traiter selon la rubrique règlementaire 2771 des ICPE (référentiel 2017-3C-BFVBD)
Part minimum de bois certifiés (PEFC, FSC, ou équivalent) en Plaquettes forestières (catégorie du référentiel 2017-1A-PFA) |  |  |  |  | % | Déchet de bois dangereux à traiter selon la rubrique règlementaire 2770 des ICPE (référentiel2017-3D-BFVBD)
Dans le cas de recours à de la plaquette bocagère, part de plaquettes bocagères certifiées Label Haie ou équivalent |  |  |  |  | % | Granulés de bois (référentiel 2017-4A-BFVBD)
Granulés d'origine agricole (référentiel 2017-4B-BFVBD)
granulés de bois traités thermiquement (référentiel 2017-4C-BFVBD)
Sous produits industriels
Sous-produits agricoles

## Tableau 6 Tableau des DN
Tableau 6 : Tableau des DN
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
| DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
| DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
| DN400 |  | 0
DN350
DN300
| DN250 |  | 0
DN200
DN150
| DN125 |  | 0
DN100
DN80
| DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
|  | Total | 0
Note on B11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout de la tranche DN300-400

## Tableau 7 couts exploitation
Tableau 7 : Coûts d'exploitation
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR)
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement

## 8. Déficit de financement
Onglet à compléter seulement si le projet inclue un réseau de chaleur
Calcul du déficit de financement
10
Remplir
Investissements liés au projet dont production (€)
20
Aides prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres, hors CEE) sur le périmètre du projet (€)
8
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement
Recettes (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
Chiffre d'affaires annuel (hors Droits de raccordement) € HTR
Droits de raccordement (valeur actualisée nette en année 1) € HTR
Les colonnes ci-dessous estiment le déficit de financement, lequel sera vérifié systématiquement hormis dans les cas où le porteur de projet demande une aide inférieure aux taux d'aide autorisés par les points 7 et 8 de l'article 46 du RGEC (*) (*) 7. L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 8. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.
Calcul du déficit de financement | [19 empty] | La valeur résiduelle est ajoutée par défaut au cash flow de 2044 (à corriger le cas échéant)
Valeur résiduelle des nouveaux investissements (soulte)
Années | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en € | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Sommes
Flux des investissements du projet à aider (-) | -20
Amortissement des investissements du projet à aider (-) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Amortissement des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider, sur 20 ans (+) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Résultat imposable (méthode FC) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
IS prévisionnel (méthode FC) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flux des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider (+) | 8
Cash flow après IS prévisionnel sans aide (méthode FC) | -19.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Cash flow après IS prévisionnel avec aide (méthode FC) | -11.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Déficit de financement (année 2024) <=> aide maximale autorisée (la valeur ci-dessous doit être positive)
13.101 | 65.5%
TRI prévisionnel du projet après aide
-1.842%

## Zones climatiques (hidden)
DÉPARTEMENT | Zone climatique
01 ― Ain | H1c
02 ― Aisne | H1a
03 ― Allier | H1c
04 ― Alpes-de-Haute-Provence | H2d
05 ― Hautes-Alpes | H1c
06 ― Alpes-Maritimes | H3
07 ― Ardèche | H2d
08 ― Ardennes | H1b
09 ― Ariège | H2c
10 ― Aube | H1b
11 ― Aude | H3
12 ― Aveyron | H2c
13 ― Bouches-du-Rhône | H3
14 ― Calvados | H1a
15 ― Cantal | H1c
16 ― Charente | H2b
17 ― Charente-Maritime | H2b
18 ― Cher | H2b
19 ― Corrèze | H1c
2A ― Corse-du-Sud | H3
2B ― Haute-Corse | H3
21 ― Côtes-d'Or | H1c
22 ― Côtes-d'Armor | H2a
23 ― Creuse | H1c
24 ― Dordogne | H2c
25 ― Doubs | H1c
26 ― Drôme | H2d
27 ― Eure | H1a
28 ― Eure-et-Loire | H1a
29 ― Finistère | H2a
30 ― Gard | H3
31 ― Haute-Garonne | H2c
32 ― Gers | H2c
33 ― Gironde | H2c
34 ― Hérault | H3
35 ― Ille-et-Vilaine | H2a
36 ― Indre | H2b
37 ― Indre-et-Loire | H2b
38 ― Isère | H1c
39 ― Jura | H1c
40 ― Landes | H2c
41 ― Loir-et-Cher | H2b
42 ― Loire | H1c
43 ― Haute-Loire | H1c
44 ― Loire-Atlantique | H2b
45 ― Loiret | H1b
46 ― Lot | H2c
47 ― Lot-et-Garonne | H2c
48 ― Lozère | H2d
49 ― Maine-et-Loire | H2b
50 ― Manche | H2a
51 ― Marne | H1b
52 ― Haute-Marne | H1b
53 ― Mayenne | H2b
54 ― Meurthe-et-Moselle | H1b
55 ― Meuse | H1b
56 ― Morbihan | H2a
57 ― Moselle | H1b
58 ― Nièvre | H1b
59 ― Nord | H1a
60 ― Oise | H1a
61 ― Orne | H1a
62 ― Pas-de-Calais | H1a
63 ― Puy-de-Dôme | H1c
64 ― Pyrénées-Atlantiques | H2c
65 ― Hautes-Pyrénées | H2c
66 ― Pyrénées-Orientales | H3
67 ― Bas-Rhin | H1b
68 ― Haut-Rhin | H1b
69 ― Rhône | H1c
70 ― Haute-Saône | H1b
71 ― Saône-et-Loire | H1c
72 ― Sarthe | H2b
73 ― Savoie | H1c
74 ― Haute-Savoie | H1c
75 ― Paris | H1a
76 ― Seine-Maritime | H1a
77 ― Seine-et-Marne | H1a
78 ― Yvelines | H1a
79 ― Deux-Sèvres | H2b
80 ― Somme | H1a
81 ― Tarn | H2c
82 ― Tarn-et-Garonne | H2c
83 ― Var | H3
84 ― Vaucluse | H2d
85 ― Vendée | H2b
86 ― Vienne | H2b
87 ― Haute-Vienne | H1c
88 ― Vosges | H1b
89 ― Yonne | H1b
90 ― Territoire de Belfort | H1b
91 ― Essonne | H1a
92 ― Hauts-de-Seine | H1a
93 ― Seine-Saint-Denis | H1a
94 ― Val-de-Marne | H1a
95 ― Val-d'Oise | H1a

## Tableau 4 Décomposition métrés (hidden)
Tableau 4 : Décomposition des métrés
DN | Longueur de tranchée | total métrés par tranche
DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
DN400
DN350
DN300
DN250 |  | 0
DN200
DN150
DN125 |  | 0
DN100
DN80
DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15