## Accueil
2022
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR Pompe A Chaleur Solaire
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Besoins
Limousin | Tableau 2 : Installation solaire
Midi-Pyrénées | Tableau 3 : Production ECS
Nord-Pas de Calais | Tableau 4 : Coûts investissement et exploitation
Rhône-Alpes
France
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 Besoins
Tableau 1a : Besoins en ECS
Faire un tableur par installation
| Situation actuelle | Commentaire | Après démarches d'économies d'énergie | Commentaire
Besoins ECS (MWh/an) à 55°C |  |  |  | exemple : Limitateurs d'eau
Pertes (bouclage, distribution ) (MWh/an) |  |  |  | exemple : Calorifugeage renforcé
Besoins totaux (MWh/an)
Classe d'isolation de la distribution
qecs (kWh/m3)

## Tableau 2 Installation solaire
Tableau 2 : Description de l'installation
Faire un tableur par installation
| Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration | Données | Commentaires/Précisions
Pompe à chaleur | Type d’équipement
Puissance de la PAC (kW)
COP machine constructeur (selon norme NF PAC 414) à T° départ 45°C
SPF système (selon un logiciel de calcul dynamique de type STD) Si autoconsommation : RER aux bornes du système (calculé avec un logiciel de calcul dynamique de type STD ou certifié en laboratoire ) (1)
Température de fonctionnement à l’évaporateur (°C)
Température de fonctionnement au condenseur (°C)
Installation Solaire thermique | Type de schéma hydraulique ou de raccordement
Surface d'entrée nette des capteurs (en m2)
Type de capteurs
Type de fluide caloporteur
Système autovidangeable
Volume du/des ballons solaires cumulés (m3)
Volume du/des ballons d'appoint cumulés (m3) (si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint)
Production du circuit primaire prévisionnelle (MWh/an) (2)
Consommation des auxiliaires circuit primaire (MWh/an)
Consommation des auxiliaires circuit secondaire (MWh/an)
Cas échéant : surconsommation induite sur site (en MWh/an)
(1) RER : Renewable Energy Ratio = (électricité autoconsommée + chaleur sortie PAC – électricité compresseur – électricité auxiliaires) / énergie totale consommée
(2) La production est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur.
Note on D18: logiciel utilisé

## Tableau 3 Production
Tableau 3 Description de la production d'ECS
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle) | Commentaire
PRODUCTION ECS | PAC | Production ECS PAC MWh (indiquer point de comptage) |  |  | 0
|  | Puissance thermique kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité PAC en MWh |  |  | 0
|  | Consommation électricité auxiliaires en MWh |  |  | 0
mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC)
SCOP moyen annuel
Nb heures à fonctionnement nominal
| Appoint combustible | Production ECS chaudière MWh |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
Rendement chaudière GN
|  | Puissance chaudière kW |  |  | 0
mixité MWh/an %
| Appoint électrique | Production ECS élec MWh |  |  | 0
|  | Puissance kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
mixité MWh/an %
| Total | Total production ECS MWh = Besoins utiles ECS | 0 | 0 | 0
|  | Total production EnR&R MWh | 0 | 0 | 0
|  | Puissance totale installée kW | 0 | 0
Taux EnR&R
|  | CO2 fossile évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,187tCO2/MWh PCI fioul : 0,266tCO2/MWh PCI charbon : 0,345tCO2/MWh PCI | 0 | 0 | 0 |  | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon
[7 empty] | Part | 100% | 0% | 0%
Commentaires - détails complémentaires
Le cas échant en cas d'installation avec PV ou PVT
Consommation électrique autoproduite (MWh)
Taux d'autoconsommation électrique de l'installation

## Tableau 4 Coûts
Tableau 4a : Coûts d'investissement
| Postes d’investissement |  | Coûts totaux (HT)
| TERRAINS | Cas échéant : Acquisition de terrain
| AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Cas échéant : bâtiment chaufferie
Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD°
| EQUIPEMENTS PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE | Capteurs
Supports / fixation
Stockage
Hydraulique primaire
Hydraulique secondaire
SKID, Station hydraulique de transfert et équipements
Monitoring, GTC
Cas échéant : installation d'appoint si renouvellement
|  | Sous-total Equipement production solaire thermique | 0
| INGENIERIE | Maîtrise d'Œuvre, AMO
| AUTRES | Autres (à détailler)
| Sous-total production solaire thermique |  | 0
| PAC | Prix d'achat
| Investissement total projet éligible |  | 0
Tableau 4b : Coûts d'exploitation
|  | Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) |  | Détails
Tarif actuel de l'électricité - abonnement inclus - sur le site (€ HT /MWh)
P'1 € HTR
Frais de gestion, d'assurance
Cas échéant : location de terrain
|  | P2 monitoring € HTR |  | Précisions : nb d'HJ/mois
|  | P2 préventif (charges salariales comprises) € HTR |  | Précisions : fréquence de passage et eq nb HJ/mois, quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
|  | P3 € HTR |  | Précisions : quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement - indiquer si une part est inclus dans le prix de vente de l'installation ou non

## Paramètres (hidden)
Paramètres
Listes
Mesuré | Gaz Naturel | classique sol | CESC1 | Polysun | Simple vitrage
Déduit facture | Fuel | classique toiture | CESC2 | Transol | Double vitrage
Théorique | Electricité | trackeur | CESC3 | Tsol | Sous vide
Mesuré sur l'été | Biomasse | ombrière | CESC4 | SCHEFF
D'après audit énergétique |  |  | ET1 | SOLO 2018
D'après étude BE |  |  | ET2 | SOLO 2000
|  |  | Boucl1 | Simsol
TRNSYS
Scenocalc
Autre

## Choix multiples (hidden)
Fluide
Eau chaude
Eau surchauffée (T>105°C)
Vapeur
Eau glacée
Autres