## Accueil
2025
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR Pompe A Chaleur Solaire
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Besoins
Limousin | Tableau 2 : Installation solaire
Midi-Pyrénées | Tableau 3 : Production ECS
Nord-Pas de Calais | Tableau 4 : Coûts investissement et exploitation
Rhône-Alpes
France
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 Besoins
Tableau 1 : Besoins
Faire un tableur par installation
| Situation actuelle | Commentaire | Après démarches d'économies d'énergie | Commentaire
Type de besoins adressés par le solaire
Besoins utiles (MWh/an) (1) |  |  |  | Exemple : économiseur d'eau
Pertes (bouclage, distribution ) (MWh/an) |  |  |  | Exemple : calorifugeage renforcé
Valorisation du solaire sur la boucle de distribution
batîment neuf ou existant
Besoins totaux (MWh/an) |  |  | 0
Besoins pris en compte pour le calcul de la subvention |  |  | 0
Classe d'isolation de la distribution
Température cible du process en °C
Les besoins sont constants à l'année
Les besoins sont constants dans la semaine
Type de circuit hydraulique (2) | Ouvert
Vecteur énergétique | exemple : bain chauffé
(1) : besoins considérés au plus près de l'utilisation, sans les pertes de distribution, cas échéant issu de l'audit énergétique

## Tableau 2 Installation solaire
Tableau 2 : Description de l'installation
Faire un tableur par installation
| Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration | Données | Commentaires/Précisions
Pompe à chaleur | Type d’équipement
Puissance de la PAC (kW)
COP machine constructeur (selon norme NF PAC 414) à T° départ 45 °C
COP moyen annuel système (selon un logiciel de calcul dynamique de type STD)
Température de fonctionnement à l’évaporateur (°C)
Température de fonctionnement au condenseur (°C)
Installation Solaire thermique | Type de schéma hydraulique ou de raccordement
Surface d'entrée nette des capteurs (en m²)
Type de capteurs
Type de fluide caloporteur
Volume du/des ballons solaires cumulés (m3)
Volume du/des ballons d'appoint cumulés (m3) Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Production du circuit primaire prévisionnelle (MWh/an) (1)
Consommation des auxiliaires circuit primaire (MWh/an)
Consommation des auxiliaires circuit secondaire (MWh/an)
Note on D17: logiciel utilisé

## Tableau 3 Production
Tableau 3 Description de la production d'ECS
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuelle + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle) | Commentaire
PRODUCTION ECS | PAC | Production PAC MWh (indiquer point de comptage) |  |  | 0
|  | Puissance thermique kW |  | 0 | 0
|  | Consommation électricité PAC en MWh |  |  | 0
mixité MWh/an % (taux de couverture de la PAC)
COP système moyen annuel
Nb heures à fonctionnement nominal
| Appoint combustible | Production chaudière MWh |  |  | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0
Rendement chaudière
|  | Puissance chaudière kW |  |  | 0
Mixité MWh/an %
| Appoint électrique | Production élec MWh |  |  | 0
|  | Puissance kW |  |  | 0
|  | Consommation électricité en MWh |  |  | 0
Mixité MWh/an %
| Total | Total production Totale MWh = Besoins totaux adressés par la PAC | 0 | 0 | 0
|  | Total production EnR&R MWh | 0 | 0 | 0
|  | Total production EnR&R MWh avec plafonnement du bouclage à utiliser pour le calciul de la subvention | 0 | 0 | 0
|  | Puissance totale installée kW | 0 | 0
Taux EnR&R
|  | CO2 fossile évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,201 tCO2/MWh PCI fioul : 0,272 tCO2/MWh PCI charbon : 0,345 tCO2/MWh PCI électricité : 0,039 tCO2/MWh PCI | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon | Électricité
|  | Commentaires - détails complémentaires |  |  |  |  | Part | 100% | 0% | 0% | 0%

## Tableau 4 Coûts
Tableau 4a : Coûts d'investissement
| Postes d’investissement |  | Coûts totaux (HT)
| TERRAINS | Cas échéant : Acquisition de terrain
| AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Cas échéant : bâtiment chaufferie
Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD°
| EQUIPEMENTS PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE | Capteurs
Supports / fixation
Stockage
Hydraulique primaire
Hydraulique secondaire
SKID, Station hydraulique de transfert et équipements
Monitoring, GTC
Cas échéant : installation d'appoint si renouvellement
|  | Sous-total Equipement production solaire thermique | 0
| INGENIERIE | Maîtrise d'Œuvre, AMO
| AUTRES | Autres (à détailler)
| Sous-total production solaire thermique |  | 0
| PAC | Prix d'achat
| Investissement total projet éligible |  | 0
Tableau 4b : Coûts d'exploitation
|  | Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) |  | Détails
Tarif actuel de l'électricité - abonnement inclus - sur le site (€ HT /MWh)
P'1 € HTR
Frais de gestion, d'assurance
Cas échéant : location de terrain
|  | P2 monitoring € HTR |  | Précisions : nb d'HJ/mois
|  | P2 préventif (charges salariales comprises) € HTR |  | Précisions : fréquence de passage et eq nb HJ/mois, quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
|  | P3 € HTR |  | Précisions : quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement - indiquer si une part est inclus dans le prix de vente de l'installation ou non

## Données efficacité energétique (hidden)
|  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | >800 |  |  |  | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 2 |  | H1a | <400 | Log. sociaux
Typologie bâtiments: | Plafond standart (H2b<400m) (kWh/m² e finale) | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus | [5 empty] | H1b | 400-800 | Copropriétés |  | https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026871753
Log. sociaux | 85 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  | 1 |  | H1c | >800 | Tertiaire - Bureaux |  | Coffs Bbio
Copropriétés | 85 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise hotellerie 2 étoiles) |  |  | 2 |  | H2a |  | Tertiaire - Commerce |  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Tertiaire - Bureaux | 95 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | RT 2012 (reprise Enseignement) |  |  | 3 |  | H2b |  | Tertiaire - Enseignement | [9 empty] | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus
Tertiaire - Commerce | 74 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (approximation) |  |  | 4 |  | H2c |  | Tertiaire - Hotellerie |  | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
Tertiaire - Enseignement | 81 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | RT 2012 (approximation) |  |  | 5 |  | H2d |  | Tertiaire - Sports & Loisirs | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE1
Tertiaire - Hotellerie | 88 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (approximation) |  |  | 6 |  | H3 |  | Tertiaire - Santé | Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche CE2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1
Tertiaire - Sports & Loisirs | 97 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | RT 2012 (approximation) |  |  | 7 |  |  |  | Tertiaire - Autres
Tertiaire - Santé | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | RT 2012 (approximation) |  |  | 8 |  |  |  | Industries | hotels 0-1etoiles CE1 (nuit pr tt les hotels) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2
Tertiaire - Autres | 74 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | RT 2012 (reprise valeurs min tertiaire)) |  |  | 9 |  |  |  | Serres
Industrie -Chauffage de locaux | [15 empty] | 10 |  |  |  |  | hotels 0-1etoiles CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
Industries - Process | [15 empty] | 11
Serres | [15 empty] | 12 |  |  |  |  | hotels 2 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
13
| Sources: CEREN 2021 (moyennes nationales) | [19 empty] | hotels 2 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
161.5
|  |  | Catégorie | Valeur minimale (kWh/m²/an) | Valeur maximales (kWh/m²/an) | [8 empty] | biomasse (eff = 0,85) | part chauffage bâtiment (résidentiel) | EF chauffage |  |  |  |  | hotels 3 etoiles CE1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Résidentiel | 59.5 | 127.5 | [5 empty] | DPE résidentiel (à titre indicatif)
|  |  | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | 56.7 | 180 | [6 empty] | DPE (ep) | Part chauffage + ECS (ECS: 10% du global (CEREN)) | DPE (ef) | [6 empty] | hotels 3 etoiles CE2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) | 51.8 | 171 | [5 empty] | A | 70 | 70 | 59.5
[11 empty] | B | 110 | 110 | 93.5 | [6 empty] | hotels 4-5 etoiles CE1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | C | 180 | 180 | 153 | 56% | 85.68
[11 empty] | D | 250 | 250 | 212.5 | [6 empty] | hotels 4-5 etoiles CE2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | Catégorie | Résidentiel | Tertiaire Santé, enseignement, sport & loisirs | Tertiaire autre (Commerce, Bureaux, Hotellerie,…) |  |  |  |  | E | 330 | 330 | 280.5
|  |  | Valeur minimale hors modulation (kWh/m²/an) | 59.5 | 56.7 | 51.8 |  |  |  |  | F | 420 | 420 | 357 | [6 empty] | Commerces CE1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | G | >420 | >420 | >357
[21 empty] | Commerces CE2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Etab sportif CE1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8
[21 empty] | Etab sportif CE2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.5
[21 empty] | Etab sportif munic CE1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
[21 empty] | Etab sportif munic CE2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3
[21 empty] | santé nuit CE1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3
[21 empty] | Santé nuit CE2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2
Problème sur la formule dans le fichier biomasse
[13 empty] | #REF! |  | 4
[22 empty] | 1.0889 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 1 | 0.98889 | 1.0167 | 0.89444 | 0 | 0.13333 | 0.27778
Si le chauffage via PàC solaire devient éligible, déplacer (couper-coller) les lignes ci-dessous dans l'onglet "Tableau 1 Besoins". Assurez-vous que le terme "Tableau 1B" soit toujours adapté.
Tableau 1b : Plafond de consommation en kWh/m²/an considéré comme raisonnable en fonction du type de bâtiment et de sa situation géographique sera calculé | [14 empty] | Zone climatique | H1b | cf carte à droite ->
[15 empty] | Altitude du projet (m) | <400
Activités (process, chauffage/ECS, …) | Type de bâtiment | Surface chauffée (m2) | Besoins avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …) | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés MWh | Consommation plafond d'efficacité énergétique chauffage bâtiment hors ECS (MWh/an) | Commentaire (automatique)
| Tertiaire - Bureaux | 375 | 60 | 30 | 30 | 0 | 80 |  |  |  | 46.3125
| Tertiaire - Enseignement | 200 | 100 | 90 | 85 | 5 | 450 |  |  |  | 21.06 | faible efficacité énergétique
| Tertiaire - Commerce | 300 | 50 | 30 | 15 | 15 | 100 |  |  |  | 24.42 | Vigilance ECS
TOTAUX |  | 875 | 210 | 150 | 130 | 20 | 630 | 0 | 0 | 0 | 91.7925
Note on B4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Sources données: CEREN 2021
Note on B59: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout aout 2023
Note on E59: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rougis si conso au-delà du plafond
Note on L59: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seuil d'efficacité énergétique
Note on M59: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Signale "Faible efficacité énergétique" ou "vigilance ECS"

## Choix multiples (hidden)
Fluide | Schémats
Eau chaude | ECS1
Eau surchauffée (T>105°C) | ECS2
Vapeur | ECS3
Eau glacée | Piscine1
Autres | Piscine2
Piscine3
Chauffage 1
Chauffage 2
Chauffage 3
Chauffage 4