## Accueil
2022
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR Solaire thermique pour opérations dédiées
Tableau 1 : Besoins
Tableau 2 : Installation
Tableau 3 : Production
Tableau 4 : CAPEX/OPEX
Tableau 5 : Impact subvention
Tableau 6 : Données financières
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 Besoins
Tableau 1a : Solaire thermique sur bâtiment
Faire un tableur par installation
| Situation actuelle | Commentaire | Après démarches d'économies d'énergie (inscrire mêmes chiffres si aucune démarche engagée) | Commentaire
Besoins ECS (MWh/an) à 55°C |  |  |  | Exemple : limitateurs de débit
Pertes (bouclage, distribution (MWh/an)) |  |  |  | Exemple : calorifugeage renforcé
Besoins totaux (MWh/an) | 0 |  | 0
Classe d'isolation de la distribution
qecs (kWh/m3)
Les besoins sont constants à l'année
Tableau 1b : Solaire thermique en industrie
Faire un tableur par installation
| Situation actuelle | Commentaire | Après démarches d'économies d'énergie ou de récupération (inscrire même chiffres si aucune démarche engagée) | Commentaire
Besoins en chaleur Totaux du site (MWh/an) |  |  |  | Valeurs exploitant
Besoins utiles de chaleur Totaux (MWh/an) (1) |  |  |  | D'après audit énergétique
Besoins utiles de l'utilité visée (MWh/an) (2) |  |  |  | Après mesures de MDE
Pertes de l'utilité visée (process, distribution (MWh/an)) |  |  |  | Après mesures de MDE
Besoins de l'utilité visée (MWh/an) | 0 |  | 0
Fréquence d'utilisation du process
Fermeture estivale du site
Type de circuit hydraulique (3) | Ouvert
Vecteur énergétique | Exemple : bain chauffé
Température cible du process en °C
(1) : besoins considérés sur les lignes de process (comptage au plus près de l'utilisation, après les pertes de distribution), cas échéant issu de l'audit énergétique
(2) : besoins utiles considérés sur les ligne de process visées par le système EnR&R, après les pertes de distribution
(3) : considéré ouvert si le solaire préchauffe une eau de renouvellement ou de lavage par exemple
Note on B20: Rappel : si pertes = besoins, gestes de MDE conformes à l'audit énergétiques obligatoires
Note on B21: rappel : si production solaire utile > 30% des besoins de l'utilité visée audit énergétique obligatoire à minima sur l'utilité visée

## Tableau 2 Installation
Tableau 2 : Description de l'installation solaire
Faire un tableur par installation
| Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration | Situation future | Commentaires/Précisions
Installation Solaire thermique | Type de schéma hydraulique ou de raccordement
Surface d'entrée nette des capteurs (en m²)
Surface cloturée ou d'emprise de la centrale (en m²)
Type de capteurs
Type de strucure porteuse
Type de fluide caloporteur
Orientation
Inclinaison (en degrés)
Autovidangeable
| Volume du/des ballons solaires cumulés (m3) | 0
Volume du/des ballons d'appoint cumulés (m3) (si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint)
Production solaire utile prévisionnelle (MWh/an) (1)
| Consommation des auxiliaires circuit primaire (MWh/an) | 0
Consommation des auxiliaires circuit secondaire (MWh/an)
Cas échéant : surconsommation induite sur site (en MWh/an)
Productivité (kWh/m²)
(1) : la production solaire est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. Rappel de la façon de remonter à l'ESU avec les logiciels : SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on D16: logiciel utilisé

## Tableau 3 Production
Tableau 3 : Description Production
Production |  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (projet EnR) | Commentaires
|  | Production Solaire Thermique utile MWh/an | - | 0
Cas échéant : récupération de chaleur fatale
|  | Taux d'économie (Fsav) | -
| Production d'appoint 1 | Production appoint 1 | 30 | 30
|  | Type de combustible chaudière d'appoint | Gaz Naturel | Gaz Naturel
Consommation énergie d'appoint du site en MWh
|  | Rendement moyen chaudière PCI à l'année / Bâtiment : rendement production ECS / SHIP : rendement dédié à l'utilité | 85% | 85% | Mesuré
Puissance MW
| Production d'appoint 2 | Production appoint 2 | 0 | 0
|  | Type de combustible chaudière d'appoint | Gaz Naturel | Gaz Naturel
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0
|  | Rendement moyen chaudière PCI à l'année / Bâtiment : rendement production ECS / SHIP : rendement dédié à l'utilité | 85% | 85% | Mesuré
Puissance MW
| Total | Total Consommation MWh fossiles/fissiles | 0 | 0
|  | Total Production MWh | 30 | 30
Puissance totale MW
|  | Taux EnR&R sur production totale du site | 0% | 0%
|  | Taux EnR&R auxiliaires pris en compte | 0% | 0%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. GN (base carbone ADEME) : 0,187 tCO2/MWh PCI | 0 | 0
Note on E6: Objectif > 30%
Note on D7: Reprendre le chiffre annoncé Tableau 1 besoin B6 ou B17
Note on C10: On évoque ici le rendement dit de combustion. Les pertes de distribution sont incluses dans les besoins globaux
Note on C15: On évoque ici le rendement dit de combustion. Les pertes de distribution sont incluses dans les besoins globaux

## Tableau 4 CAPEX OPEX
Tableau 4a : Coûts d'investissement
| Postes d’investissement |  | Coûts totaux (HT)
| TERRAINS | Cas échéant : Acquisition de terrain
| AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS | Cas échéant : bâtiment chaufferie
Aménagement - Voiries Réseaux Divers (VRD°
| EQUIPEMENTS PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE | Capteurs
Supports / fixation
Stockage
Hydraulique primaire
Hydraulique secondaire
SKID, Station hydraulique de transfert et équipements
Monitoring, GTC
Cas échéant : installation d'appoint si renouvellement
|  | Sous-total Equipement production solaire thermique | 0
| INGENIERIE | Maîtrise d'Œuvre, AMO
| AUTRES | Autres (à détailler)
| Sous-total production solaire thermique |  | 0
| Cas échéant : RECUPERATION CHALEUR FATALE | Sous-total CAPEX chaleur fatale
| Investissement total projet éligible |  | 0
Tableau 4b : Coûts d'exploitation
|  | Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) |  | Détails
Tarif actuel de l'électricité - abonnement inclus - sur le site (€ HT /MWh)
P'1 € HTR
Frais de gestion, d'assurance
Cas échéant : location de terrain
|  | P2 monitoring € HTR |  | Précisions : nb d'HJ/mois
|  | P2 préventif (charges salariales comprises) € HTR |  | Précisions : fréquence de passage et eq nb HJ/mois, quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
|  | P3 € HTR |  | Précisions : quelles pièces provisionnées, nb de remplacements sur 20 ans
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement - indiquer si une part est inclus dans le prix de vente de la centrale ou non

## Tableau 5 Impact subvention
Tableau 5 : Impact de la subvention sur le prix de revient de la chaleur
Cas échéant Tiers investisseur (bénéficiaire subvention <> bénéficiaire de chaleur) :
Taux d'aide | Montant de l'aide (€) | Coût moyen de revient de la chaleur renouvelable calculé sur 15 ans HT / MWh | Cas échéant : Prix de vente moyen de la chaleur calculé sur 15 ans € HT / MWh | Coût moyen de revient de la chaleur renouvelable calculé sur 20 ans HT / MWh (1) | Cas échéant : Prix de vente moyen de la chaleur calculé sur 20 ans € HT / MWh | Prix d'achat actuel (année 1) de la chaleur appoint 1 € HT / MWh (MWh PCI ou MWh élec avec abonnement) | Taux d'accroissement annuel moyen du prix de vente sur 15 ans (selon la formule d'indexation choisie)
0%
5%
10% | [5 empty] | Prix d'achat actuel (année 1) de la chaleur appoint 2 € HT / MWh (MWh PCI ou MWh élec avec abonnement) | Taux d'accroissement annuel moyen du prix de vente sur 20 ans (selon la formule d'indexation choisie)
15%
20%
25%
30%
35%
40% | [6 empty] | hypothèses de croissance retenues sur chacun des indicateurs :
45%
50%
55%
60%
65%
Note on D3: dans le cas d'un tiers investisseur
Note on F3: dans le cas d'un tiers investisseur

## Tableau 6 Données financières
Tableau 6 : Coûts d'exploitation
Pour les projets en tiers investissement
Années | 1 | 2 | (…) | 20
Chiffre d'affaire en milliers en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide
Charges d’exploitation en k€ (à détailler)
- Charges de combustibles détaillées (Electricité= coût de P’1 combustible ENR ou fossiles=coûts de P1…)
- Charges de petits entretien= coûts de P2
- Charges de gros entretien et renouvellement= Coûts de P3
Charges Diverses (à détailler)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Location terrain
- Taxes locales en k€
- Assurances
- Autres charges (…)
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0

## Paramètres (hidden)
Paramètres
Listes
Mesuré | Gaz Naturel | classique sol | CESC1 | Polysun | Simple vitrage
Déduit facture | Fuel | classique toiture | CESC2 | Transol | Double vitrage
Théorique | Electricité | trackeur | CESC3 | Tsol | Sous vide
Mesuré sur l'été | Biomasse | ombrière | CESC4 | SCHEFF
D'après audit énergétique |  |  | ET1 | SOLO 2018
D'après étude BE |  |  | ET2 | SOLO 2000
|  |  | Boucl1 | Simsol
TRNSYS
Scenocalc
Autre