## accueil
fiche_instruction_réseau de chaleur_fds_chal_2022
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR RESEAU DE CHALEUR
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Description de la production et du RC
Midi-Pyrénées | Tableau 2 : Besoins du réseau et montée en charge
Pays de la Loire | Tableau 3 : Tableau des DN
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tableau 4 : Impact de l'aide
Rhône-Alpes
France
NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## 1. Descript prod RC
Tableau 1 : Description Production et RC
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION | Combustible Biomasse | Production Biomasse MWh | 0 | 20000 | 20000
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 23000 | 23000
|  | Rendement chaudière biomasse | 0 | 86.96%
|  | Puissance biomasse MW | 0 | 2.4 | 2.4
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 66.67%
| Combustible Appoint | Production fossile à préciser (Gaz...) MWh | 0 | 10000 | 10000
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 11000 | 11000
|  | Rendement chaudière GN | #DIV/0! | 90.91%
|  | Puissance GN MW | 5 | 5 | 0
|  | mixité MWh/an % | #DIV/0! | 0.33333
| Chaleur fatale | Récupération de chaleur MWh | 0 | 0 | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0 | 0
|  | Rendement production YY | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Puissance YY MW | 0 | 0 | 0
|  | mixité MWh/an % | 0 | 0
| EnR autre | Production EnR autre (préciser) MWh | 0 | 0 | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0 | 0
|  | Rendement production YY | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Puissance YY MW | 0 | 0 | 0
|  | mixité MWh/an % | 0 | 0
| Total | Total production MWh (si réseau de chaleur = chaleur injectée dans le RC) | 0 | 30000 | 30000
|  | Total production EnR&R MWh (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée dans le RC) | 0 | 20000 | 20000
Dont : +…MWh EnR&R injecté dans l'extension +…MWhEnR&R injecté dans l'existant Nota : quantité de chaleur EnR&R injectée dans l'extension + quantité supplémentaire dans l'existant
|  | Puissance totale MW | 0 | 7.4
|  | Taux EnR&R (si réseau de chaleur = Taux EnR&R injecté dans le RC ≥ 65%) | 0% | 66.67% | 66.7%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,187tCO2/MWh PCI fioul : 0,266tCO2/MWh PCI charbon : 0,345tCO2/MWh PCI | 0 | 4155.5556 | 4155.5556 | => | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon
[7 empty] | Part | 100% | 0% | 0%
|  | Commentaires - détails complémentaires |  | Production biomasse = 2 chaudières de 1,7MW
RESEAU DE CHALEUR |  |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC)
Type de fluide caloporteur
|  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  | 5000 | 5000
Longueur Basse Pression (ml)
Longueur Haute Pression (ml)
Dimaètre nominale maxi
|  | Chaleur vendue en sous-stations MWh | 24000 | 27000 | 3000
|  | En cas d'extension : | dont réseau existant | 20000
|  |  | dont extension | 7000
|  | Chaleur EnR&R vendue en sous-stations MWh |  | 18000 | 18000
|  | Nombre de sous-station |  | 25 | 25 sous stations supplémentaires
Puissance totale souscrite (MW)
|  | Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires
|  | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml) |  | 5.4 | 0.6
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
|  | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml) |  | 3.6 | 3.6
|  | Rendement Réseau de chaleur |  | 90%
|  | Date du schéma directeur | 2016
Commentaires

## 2. Besoins et montée en charge
Insérer un graphique de répartition des besoins (camembert) par type d'usager (tertiaire, santé, éducation logement… colonne G en fonction de la colonne K)
2.1. Abonnés et besoins
Abonnés actuels ou extension | N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique / actuels | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique à l'issue des travaux | dont Besoins chauffage pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins ECSpris en compte pour le dimensionnement | P Souscrite | Besoins / m2 | Classe énerg. | Estimation des besoins 2030 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés | Estimation des besoins 2040 : quantifier le besoins en incluant l'impact du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés
[9 empty] | MWh | MWh |  |  | kW |  | (A, B, C, …) | MWh | MWh
pris en compte pour le dimensionnement
Abonné actuel | 1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux | [7 empty] | #DIV/0!
Abonné actuel | 1.2 | [12 empty] | #DIV/0!
Total abonnés actuels | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
Extension phase 1 | 2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
Extension phase 2 |  | CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
Extension phase 3 | [13 empty] | #DIV/0!
Total extensions | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
2.2. Montée en charge des raccordements
Année | Energie vendue en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectées

## 3. Tableau des DN
Tableau 3
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
| DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
| DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
| DN400 |  | 0
DN350
DN300
| DN250 |  | 0
DN200
DN150
| DN125 |  | 0
DN100
DN80
| DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
|  | Total | 0

## 4. Impact aide sur prix vente
Tableau 4.1 : Impact de l'aide sur le prix de vente de la chaleur
| Taux d'aide | Montant de l'aide (€) | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/kW | R21 | R22 | R23 | R24
[8 empty] | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW | € TTC/kW
| 0% | 0
| à déterminer par le porteur de projet en fonction de l'aide forfaitaire apportée | aide forfaitaire à déterminer par le porteur de projet
Cas des extensions
Prix de vente avant opération sur le réseau existant
Tableau 3.2. Impact aide sur prix vente pour différents abonnés
|  |  | Prospects sur bâtiment existant |  |  |  | Prospects sur bâtiment neuf |  |  |  | Bâtiments déjà raccordés au réseau
| Type de prospect |  | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement) | Bailleur | Copropriété | Bâtiment public hors enseignement | Tertiaire (dont santé et enseignement)
Nom de l'abonné
Type de chauffage avant projet RC (uniquement cas des bâtiments existants) : élec, gaz ou autre
kW souscrit
MWh/an
| Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention, sans CEE
Prix vente après opération avec subvention, sans CEE

## Choix multiples (hidden)
Fluide
Eau chaude
Eau surchauffée (T>105°C)
Vapeur
Eau glacée
Autres