## Feuil1
Légende :
Cellules à renseigner obligatoirement
Cellules facultatives
Nom de la Maitrise d'Ouvrage
Nom de la Maîtrise d'Œuvre
Lieu géographique
Département
Latitude
Longitude
DIMENSIONNEMENT DE L'INSTALLATION
CONSOMMATION (SOUTIRAGE) POUR DIMENSIONNEMENT
Typologie de bâtiment | R+
Niveaux en Sous-Sols (Parking) | N-
Surface plancher SHON [m²]
Année de construction
Secteur d'activités du site |  |  | Résidentiel, tertiaire (bureaux), tertiaire (médical), tertiaire (enseignement), industriel, agricole
Nombre moyen d'occupants en semaine / week-end (WE)
Besoins de chauffage : vecteur énergétique principal |  |  | Gaz, Fioul, Bois, Electricité
Besoins de climatisation |  |  | oui/non
Profil d'occupation (horaires)
Semaine |  |  | exemple : 8h-18h ou 0h-7h/12h30-13h30/18h30-0h
Week-end |  |  | exemple : Samedi seulement 8h-12h
Période d'innoccupation (nombre de semaine si OFF)
Vacances d'hiver (Février) |  |  | Nombre de jours continus d'absence, en moyenne sur le mois
Vacances de printemps (Avril) |  |  | exemple : Février, 10 jours
Vacances d'été (Juillet/Aout)
Vacances d'automne (Octobre)
Vacances de fin d'année (Décembre)
Autre :
Type d'abonnement en électricité
Puissance contractuelle totale souscrite [kW]
Puissance (Hiver) Heure Pleine [kW]
Puissance (Hiver) Heure Creuse [kW]
Puissance Pointe [kW]
Puissance (Eté) Heure Pleine [kW]
Puissance (Eté) Heure Creuse [kW]
Franchise Energie réactive [kVArh]
Prix HT du kWh
Hiver Heure Pleine [EUR/kWh]
Hiver Heure Creuse [EUR/kWh]
Eté Heure Pleine [EUR/kWh]
Eté Heure Creuse [EUR/kWh]
Pointe [EUR/kWh]
Prix de la composante dépassement quadratique HP [EUR/kW]
Prix composante réactive au-delà de la franchise [EUR/kWh]
Consommation annuelle totale en électricité [kWh]
Consommation (Hiver) Heure Pleine [kWh]
Consommation (Hiver) Heure Creuse [kWh]
Consommation Pointe [kWh]
Consommation (Eté) Heure Pleine [kWh]
Consommation (Eté) Heure Creuse [kWh]
Pilotage des consommations d'électricité |  |  | oui/non
PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE (INJECTION) APRES DIMENSIONNEMENT
Nombre de champs PV (orientation / inclinaison différentes) |  |  | Par défaut 1
De i=1 à NBChampsPV |  |  | sauf pour des orientations Est/Ouest, déclarer 2 (avec la somme des puissances de toitures orientées Est pour le premier champ et la somme des puissances de toiture orientées Ouest pour le deuxième)
Puissance crête [kWc]i
Technologie prévue
Surface unitaire d'un module [m²]i
Nombre de modules [NB]i
Orientation
Inclinaison
Type d'installation ou d'intégration au bâti
Puissance de l'onduleur [kVA]i
Production annuelle du champ PV [kWh]i
Puissance de la batterie [kVA]i
Technologie prévue
Capacité de stockage de la batterie [kVAh]i
Energie annuelle stockée / restituée [kWh]i
Energie annuelle autoconsommée [kWh]i
Energie annuelle injectée (surplus) [kWh]i
Fin i
Puissance crête totale [kWc]
Surface totale installée [m²]
Capacité totale de stockage [kVAh]
Production annuelle totale estimée [kWh]
Energie annuelle totale stockée / restituée [kWh]
Energie annuelle autoconsommée [kWh]
Energie annuelle injectée (surplus) [kWh]
Taux d'autoconsommation annuel estimé (%)
Taux d'autoproduction annuel estimé (%)
Evaluation de carbone simplifiée de l'installation (kg eq CO2/kWc)
BILAN DE L'INSTALLATION
CAPEX - Coûts total de l'installation [EUR TTC]
Maîtrise d'œuvre
Matériel fourni hors pose
Modules Photovolatïques
Système/Structure d'intégration - Matériel hors pose
Câblage et cheminement
Coffret électrique et protection foudre
Onduleur(s)
Batterie(s)
Main d'œuvre (pose)
CONSUEL
SPS et Bureau de Contrôle
Raccordement au Réseau
Assurance durant la phase chantier (RC, DO) [EUR TTC]
Extension de garantie (onduleurs, batterie) [EUR TTC]
Contrat annuel de maintenance [EUR TTC] |  |  | ou en % du CAPEX
Prix du kWh injecté [EUR/kWh]
Tarif d'achat (TA) ou complément de rémunération (CR) |  |  | TA/CR/Aucun
MONITORING - Années civiles de suivi (sans discontinuités) |  |  | exemple : 2018/2019
Electricité totale produite de l'installation PV (kWh/an)
Electricité totale stockée / restituée [kWh/an]
Electricité totale injectée dans le réseau (kWh/an)
Electricité totale soutirée du réseau (kWh/an)
Taux d'autoconsommation annuel effectif (%)
Taux d'autoproduction annuel effectif (%)
RELEVE DE MESURES
* correspond à la moyenne sur le mois de la variable dans la tranche horaire demandée |  | Mois 1 |  | Mois 2 |  | Mois 3 |  | Mois 4 |  | Mois 5 |  | Mois 6 |  | Mois 7 |  | Mois 8 |  | Mois 9 |  | Mois 10 |  | Mois 11 |  | Mois 12 |  | Semaine d'innoccupation
|  | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | ETE | HIVER
Production PV horaire mensualisée* du site (kWh) | 0:00 - 1:00
1:00 - 2:00
2:00 - 3:00
3:00 - 4:00
4:00 - 5:00
5:00 - 6:00
6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
|  | Mois 1 |  | Mois 2 |  | Mois 3 |  | Mois 4 |  | Mois 5 |  | Mois 6 |  | Mois 7 |  | Mois 8 |  | Mois 9 |  | Mois 10 |  | Mois 11 |  | Mois 12 |  | Semaine d'innoccupation
|  | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | ETE | HIVER
Electricité soutirée du réseau, horaire mensualisée*, du site (kWh) | 0:00 - 1:00
1:00 - 2:00
2:00 - 3:00
3:00 - 4:00
4:00 - 5:00
5:00 - 6:00
6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
Puissance atteinte Heure Pleine (soutirage) [kW]
Puissance atteinte Heure Creuse (soutirage) [kW]
Puissance de dépassement (soutirage) [kW]
|  | Mois 1 |  | Mois 2 |  | Mois 3 |  | Mois 4 |  | Mois 5 |  | Mois 6 |  | Mois 7 |  | Mois 8 |  | Mois 9 |  | Mois 10 |  | Mois 11 |  | Mois 12 |  | Semaine d'innoccupation
|  | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | ETE | HIVER
Electricité injectée dans le réseau, horaire mensualisée*, de l'installation [kWh] | 0:00 - 1:00
1:00 - 2:00
2:00 - 3:00
3:00 - 4:00
4:00 - 5:00
5:00 - 6:00
6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
Puissance atteinte (injection) [kW]
|  | Mois 1 |  | Mois 2 |  | Mois 3 |  | Mois 4 |  | Mois 5 |  | Mois 6 |  | Mois 7 |  | Mois 8 |  | Mois 9 |  | Mois 10 |  | Mois 11 |  | Mois 12 |  | Semaine d'innoccupation
|  | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | ETE | HIVER
Taux d'autoconsommation réel du site, au pas horaire mensualisé* (%) | 0:00 - 1:00
1:00 - 2:00
2:00 - 3:00
3:00 - 4:00
4:00 - 5:00
5:00 - 6:00
6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
|  | Mois 1 |  | Mois 2 |  | Mois 3 |  | Mois 4 |  | Mois 5 |  | Mois 6 |  | Mois 7 |  | Mois 8 |  | Mois 9 |  | Mois 10 |  | Mois 11 |  | Mois 12 |  | Semaine d'innoccupation
|  | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | ETE | HIVER
Taux d'autoproduction réel du site, au pas horaire mensualisé* (%) | 0:00 - 1:00
1:00 - 2:00
2:00 - 3:00
3:00 - 4:00
4:00 - 5:00
5:00 - 6:00
6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00