Descriptif détaillé de l’infographie « Comment se chauffer mieux ? »

Le chauffage représente 59% des consommations énergétiques d’un foyer et la production d’eau chaude sanitaire 13%. Le système de chauffage et d’eau chaude est donc déterminant pour faire des économies et bénéficier d’un confort optimal !

Limiter les gaspillages

- Limiter les déperditions de chaleur : fermer rideaux et volets la nuit, calorifuger les tuyaux d’eau chaude…

- Installer un système de régulation et de programmation des températures : c’est 5 à 15 % d’économies.

- Faire entretenir sa chaudière par un professionnel une fois par an, pour garantir son efficacité, sa durabilité et limiter les pannes.

Passer aux énergies renouvelables

Les énergies renouvelables, quels atouts ?

- Ecologiques : elles émettent moins de gaz à effet de serre.

- Sûres : disponibles localement et sur le long terme.

- Stables : leurs prix sont peu fluctuants contrairement à ceux des énergies fossiles en hausse constante.

- Economiques : le bois est peu onéreux. Le soleil et l’air sont gratuits, ce qui permet de réduire la facture d’énergie.

De nombreuses aides sont disponibles : https://particuliers.ademe.fr/finances/aides-la-renovation
Le remplacement d’une chaudière fioul par une chaudière plus performante bénéficie d’une prime à la conversion (chaudière à 1 € pour les ménages modestes)

Quelles solutions ?

- Chauffage central : remplacer sa vieille chaudière

  - Pompe à chaleur air/eau : 900 €/an économisés * sur la facture d’énergie

  - Chaudière bois granulés : 1 300 €/an économisés * sur la facture d’énergie

  - Et si ce n'est pas possible ? Choisir une chaudière gaz très haute performance : 800 €/an économisés * sur la facture d’énergie

* Par rapport à une vieille chaudière fioul (2 600 €/an), pour une maison de 120 m² construite à la fin des années 1970 et habitée par 4 personnes en Île-de-France

- Chauffage décentralisé : remplacer ses vieux radiateurs

  - Poêle à bois granulés dans la pièce principale + appoint nécessaire (radiateurs électriques) : 600 €/an économisés * sur la facture d’énergie

  - Pompe à chaleur air/air multi-split dans toutes les pièces : 1 600 €/an économisés * sur la facture d’énergie

  - Et si ce n'est pas possible ? Choisir des radiateurs électriques dernière génération : 268 €/an économisés * sur la facture d’énergie

* Par rapport à de vieux radiateurs électriques (3 280 €/an), pour une maison de 120 m² construite à la fin des années 1970 et habitée par 4 personnes en Île-de-France

- Et pour l’eau chaude

  - Chauffe-eau solaire individuel avec la chaleur du soleil

  - Chauffe-eau thermodynamique via une pompe à chaleur

4 règles d’or avant d’engager les travaux

- Se renseigner auprès d’un conseiller FAIRE sur les systèmes de chauffage possibles et les aides financières.

- Isoler son logement avant de changer son chauffage : un logement mal isolé ne conserve pas la chaleur.

- Choisir un appareil performant et de qualité en s’aidant des labels (Flamme verte…), de l’étiquette énergie…

- Faire appel à des professionnels RGE pour mettre en œuvre la solution la plus adaptée.

Pour aller plus loin

Consultez le guide de l’ADEME « Se chauffer mieux et moins cher » sur http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques

Découvrez les aides disponibles et faites-vous accompagner gratuitement par les conseillers FAIRE : pour trouver le conseiller le plus proche de chez vous : 0 808 800 700 (service gratuit + prix appel) ou sur https://www.faire.gouv.fr/.